## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
18.04замеры для сайта
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 2 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 11 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Октябрь
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.10.2011 2:00 |  |  |  | с 01.10.2011 2:00 | по 01.11.2011 2:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт
1 | КРУН 1063 | 17-09 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 04471264 |  | 5.041 |  | 19.313 | 0 | 10.082
2 | КРУН 1064 | 17-10 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 01155933 |  | 21.856 |  | 5.552 | 0 | 43.712
3 | КТПН 39 | 9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-21 | 5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 3.452 |  | 0.707 |  | 6.904 | 0
5 | КТПН-52 | 15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 01120378 | 32.631 |  | 10.194 |  | 65.262 | 0
6 | КТПН-56 | 15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 04462926 | 14.11 |  | 1.859 |  | 28.22 | 0
7 | КТПН-205 | 9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 7.619 |  | 1.56 |  | 15.238 | 0
8 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | M-230ART | 01120116 | 24.265 |  | 2.17 |  | 48.53 | 0
9 | КТПН-638 | 11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 9.889 |  | 1.84 | 0 | 19.778
10 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 01053488 |  | 32.973 |  | 17 | 0 | 65.946
11 | КТПН-670 | 15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 01120236 |  | 36.696 |  | 9.445 | 0 | 73.392
12 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 01120227 |  | 20.59 |  | 4.465 | 0 | 41.18
13 | КТПН-686 | 15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 01120226 |  | 13.032 |  | 4.893 | 0 | 26.064
14 | КТПН-693 | 16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 07927242 |  | 19.097 |  | 6.495 | 0 | 38.194
15 | КТПН-707 | 17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-230ART | 01053452 |  | 44.816 |  | 6.277 | 0 | 89.632
16 | КТПН-709 | 17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-230ART | 01108321 |  | 29.618 |  | 4.781 | 0 | 59.236
17 | КТПН-714 | 17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 01053484 |  | 13.151 |  | 1.109 | 0 | 26.302
18 | КТПН-731 | 9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 01120400 |  | 31.12 |  | 7.346 | 0 | 62.24
19 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  | 116.617 |  | 19.872 | 0 | 233.234
20 | КТПН-733 | 9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 01053457 |  | 35.34 |  | 26.233 | 0 | 70.68
21 | КТПН-734 | 18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 04409675 |  | 9.139 |  | 7.738 | 0 | 18.278
22 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 10.014 |  | 4.913 |  | 20.028 | 0
23 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 16.203 |  | 4.196 |  | 32.406 | 0
24 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 01128530 | 15.369 |  | 1.994 |  | 30.738 | 0
25 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 01135340 | 59.466 |  | 33.386 |  | 118.932 | 0
26 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 01130792 | 80.045 |  | 19.011 |  | 160.09 | 0
27 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-01 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01197003 | 640.983 |  | 182.165 |  | 1281.966 | 0
28 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-02 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 83.26 |  | 43.694 |  | 166.52 | 0
29 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-11 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 166.177 |  | 33.802 |  | 332.354 | 0
30 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-12 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 717.739 |  | 57.026 |  | 1435.478 | 0
31 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-13 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 594.507 |  | 153.393 |  | 1189.014 | 0
32 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-14 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 977.446 |  | 251.149 |  | 1954.892 | 0
33 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-15 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 420.953 |  | 137.132 |  | 841.906 | 0
34 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-16 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 741.806 |  | 204.265 |  | 1483.612 | 0
35 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-17 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-18 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 244.317 |  | 15.673 |  | 488.634 | 0
37 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-19 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 715.742 |  | 164.309 |  | 1431.484 | 0
38 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-20 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 360.499 |  | 77.637 |  | 720.998 | 0
39 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-21 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-22 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 523.148 |  | 173.693 |  | 1046.296 | 0
41 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-23 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 369.978 |  | 80.543 |  | 739.956 | 0
42 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-24 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 8.267 |  | 0 |  | 16.534 | 0
43 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-25 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-1 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 3448.664 |  | 1320.519 |  | 6897.328 | 0
45 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-2 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 4596.913 |  | 1730.411 |  | 9193.826 | 0
46 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 411.439 | 0 | 177.653 | 0 | 822.878 | 0
47 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 432.447 | 0 | 189.694 | 0 | 864.894 | 0
48 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 306.495 | 0 | 87.986 | 0.008 | 612.99 | 0
49 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 357.645 | 0 | 128.011 | 0 | 715.29 | 0
50 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 107.803 | 0.001 | 55.032 | 0 | 215.606 | 0.002
51 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 151.485 | 0.015 | 86.497 | 0.039 | 302.97 | 0.03
52 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 243.328 |  | 85.66 |  | 486.656 | 0
53 | РП-5 | 11-04 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197006 | 20.993 |  | 8.646 |  | 41.986 | 0
54 | РП-5 | 11-05 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197007 | 225.821 |  | 100.154 |  | 451.642 | 0
55 | РП-6 | 11-03 РУ-10 яч. 20 | A1800 | 01197005 | 551.56 |  | 232.773 |  | 1103.12 | 0
56 | РП-8 | 11-07 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197008 | 0.361 |  | 4.356 |  | 0.722 | 0
57 | РП-134 | 12-07 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.002 | 0.002 | 0.098 | 0.063 | 0.004 | 0.004
58 | РП-134 | 12-08 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | РП-134 | 12-09 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | РП-134 | 12-10 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РП-139 | 17-01 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 01074540 |  | 377.703 |  | 203.392 | 0 | 755.406
62 | РП-139 | 17-02 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 01110537 |  | 393.724 |  | 259.054 | 0 | 787.448
63 | РП-143 | 16-2 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 01097663 | 568.492 |  | 135.44 |  | 1136.984 | 0
64 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 141.099 |  | 66.908 |  | 282.198 | 0
65 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 244.218 |  | 32.788 |  | 488.436 | 0
66 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 380.317 |  | 126.546 |  | 760.634 | 0
67 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 13 (пока не опт) | A1800 | 01197037 | 0.001 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | 0
68 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 14 (пока не опт) | A1800 | 01197038 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
69 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 195.715 |  | 107.504 |  | 391.43 | 0
70 | ТП-16 | 14-3 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 01120233 | 11.053 |  | 1.294 |  | 22.106 | 0
71 | ТП-493 | 14-1 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 01057577 |  | 185.575 |  | 71.037 | 0 | 371.15
72 | ТП-493 | 14-2 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 01110542 |  | 222.659 |  | 72.81 | 0 | 445.318
73 | ЦРП Сургут | 12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 77.301 | 0 | 27.245 | 0 | 154.602 | 0
74 | ЦРП Сургут | 12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 87.735 | 0 | 22.369 | 0 | 175.47 | 0
75 | ЦРП Сургут | 12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 138.706 | 0.05 | 53.426 | 0.906 | 277.412 | 0.1
76 | ЦРП Сургут | 12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 73.31 | 0 | 29.366 | 0 | 146.62 | 0
77 | ЦРП Сургут | 12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 59.153 | 0.271 | 25.079 | 2.637 | 118.306 | 0.542
78 | ЦРП Сургут | 12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.362 | 0 | 5.234 | 0 | 0.724
79 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 236.015 |  | 30.499 |  | 472.03 | 0
80 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 415.337 |  | 147.015 |  | 830.674 | 0
81 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 650.077 |  | 275.221 |  | 1300.154 | 0
82 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 550.536 |  | 209.613 |  | 1101.072 | 0
83 | ПС Олимпийская | 4-01 яч.111 |  |  | 434.301 |  | 52.927 |  | 868.602 | 0
84 | ПС Олимпийская | 4-02 яч.411 |  |  | 814.901 |  | 164.53 |  | 1629.802 | 0
85 | ПС Олимпийская | 4-03 яч.110 |  |  | 294.237 |  | 84.537 |  | 588.474 | 0
86 | ПС Олимпийская | 4-04 яч.405 |  |  | 466.73 |  | 116.585 |  | 933.46 | 0
87 | ПС Олимпийская | 4-05 яч.209 |  |  | 637.395 |  | 170.222 |  | 1274.79 | 0
88 | ПС Олимпийская | 4-06 яч.305 |  |  | 763.072 |  | 184.405 |  | 1526.144 | 0
89 | ПС Олимпийская | 4-07 яч.409 |  |  | 111.089 |  | 20.903 |  | 222.178 | 0
90 | ПС Олимпийская | 4-08 яч.306 |  |  | 899.735 |  | 266.734 |  | 1799.47 | 0
91 | ПС Олимпийская | 4-09 яч.207 |  |  | 774.392 |  | 248.517 |  | 1548.784 | 0
92 | ПС Олимпийская | 4-10 яч.311 |  |  | 205.89 |  | 43.808 |  | 411.78 | 0
93 | ПС Олимпийская | 4-11 яч.410 |  |  | 607.782 |  | 148.99 |  | 1215.564 | 0
94 | ПС Олимпийская | 4-12 яч.108 |  |  | 729.671 |  | 325.858 |  | 1459.342 | 0
95 | ПС Олимпийская | 4-13 яч.212 |  |  | 885.052 |  | 321.664 |  | 1770.104 | 0
96 | ПС Олимпийская | 4-14 яч.308 |  |  | 769.221 |  | 175.259 |  | 1538.442 | 0
97 | ПС Олимпийская | 4-15 яч.408 |  |  | 303.266 |  | 59.325 |  | 606.532 | 0
98 | ПС Олимпийская | 4-16 яч.109 |  |  | 138.337 |  | 34.728 |  | 276.674 | 0
99 | ПС Олимпийская | 4-17 яч.210 |  |  | 0.061 |  | 0 |  | 0.122 | 0
100 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 882.354 |  | 255.968 |  | 1764.708 | 0
101 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 350.683 |  | 108.374 |  | 701.366 | 0
102 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 448.083 |  | 161.124 |  | 896.166 | 0
103 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 1123.274 |  | 347.69 |  | 2246.548 | 0
104 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 969.04 |  | 249.93 |  | 1938.08 | 0
105 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 920.709 |  | 219.953 |  | 1841.418 | 0
106 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 110.672 |  | 34.347 |  | 221.344 | 0
107 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 61.665 |  | 10.927 |  | 123.33 | 0
108 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 606.241 |  | 186.315 |  | 1212.482 | 0
109 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 955.745 |  | 310.235 |  | 1911.49 | 0
110 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 209.532 |  | 130.364 |  | 419.064 | 0
111 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 883.23 |  | 241.227 |  | 1766.46 | 0
112 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 821.096 |  | 268.649 |  | 1642.192 | 0
113 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 352.415 |  | 212.856 |  | 704.83 | 0
114 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 553.305 |  | 166.093 |  | 1106.61 | 0
115 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 |  | 0.116 |  | 0 | 0
116 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 493.086 |  | 153.934 |  | 986.172 | 0
117 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 1004.997 |  | 299.214 |  | 2009.994 | 0
118 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 312.282 |  | 111.024 |  | 624.564 | 0
119 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 259.074 |  | 92.169 |  | 518.148 | 0
120 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 66.413 |  | 11.706 |  | 132.826 | 0
121 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 394.169 |  | 217.49 |  | 788.338 | 0
122 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 1038.037 |  | 362.836 |  | 2076.074 | 0
123 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 817.413 |  | 224.298 |  | 1634.826 | 0
124 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 248.223 |  | 63.513 |  | 496.446 | 0
125 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 453.206 |  | 261.944 |  | 906.412 | 0
126 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 917.675 |  | 332.858 |  | 1835.35 | 0
127 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 773.608 |  | 227.431 |  | 1547.216 | 0
128 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 892.739 |  | 197.304 |  | 1785.478 | 0
129 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 970.755 |  | 422.266 |  | 1941.51 | 0
130 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 800.571 |  | 209.662 |  | 1601.142 | 0
131 | ПС Северная | 6-12 яч.402 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | ПС Северная | 6-13 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 1358.603 |  | 400.567 |  | 2717.206 | 0
134 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 688.053 |  | 160.607 |  | 1376.106 | 0
135 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 810.272 |  | 184.786 |  | 1620.544 | 0
136 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 25.456 |  | 12.394 |  | 50.912 | 0
137 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 268.888 |  | 94.882 |  | 537.776 | 0
138 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 282.328 |  | 144.033 |  | 564.656 | 0
139 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? |  |  | 0 | 11.885 | 0 | 12.133 | 0 | 23.77
140 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? |  |  | 0 | 18.528 | 0 | 15.526 | 0 | 37.056
141 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 578.062 |  | 361.735 |  | 1156.124 | 0
142 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 816.499 |  | 443.672 |  | 1632.998 | 0
143 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 920.053 |  | 244.807 |  | 1840.106 | 0
144 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 134.592 |  | 30.358 |  | 269.184 | 0
145 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 625.411 |  | 219.892 |  | 1250.822 | 0
146 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 595.829 |  | 190.304 |  | 1191.658 | 0
147 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 52.585 |  | 28.437 |  | 105.17 | 0
148 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 216.907 |  | 88.606 |  | 433.814 | 0
149 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 430.181 |  | 84.671 |  | 860.362 | 0
150 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 173.03 |  | 43.627 |  | 346.06 | 0
151 | ПС Сургут | яч.25 | [6 empty] | 0 | 0
152 | ПС Сургут | яч.26 | [6 empty] | 0 | 0
153 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 635.373 |  | 376.96 |  | 1270.746 | 0
154 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 580.332 |  | 434.157 |  | 1160.664 | 0
155 | ПС Черный Мыс | 3-1 яч.305 |  |  | 652.154 |  | 200.704 |  | 1304.308 | 0
156 | ПС Черный Мыс | 3-2 яч.106 |  |  | 267.651 |  | 37.761 |  | 535.302 | 0
157 | ПС Черный Мыс | 3-3 яч.306 |  |  | 443.638 |  | 181.292 |  | 887.276 | 0
158 | ПС Черный Мыс | 3-4 яч.105 |  |  | 247.421 |  | 56.681 |  | 494.842 | 0
159 | ПС Черный Мыс | 3-5 яч.405 |  |  | 638.858 |  | 197.953 |  | 1277.716 | 0
160 | ПС Черный Мыс | 3-6 яч.408 |  |  | 216.436 |  | 89.592 |  | 432.872 | 0
161 | ПС Черный Мыс | 3-7 яч.307 |  |  | 221.998 |  | 56.935 |  | 443.996 | 0
162 | ПС Черный Мыс | 3-8 яч.205 (яч.205+яч.104) |  |  | 911.707 |  | 245.386 |  | 1823.414 | 0
163 | ПС Черный Мыс | 3-9 яч.206 |  |  | 397.581 |  | 84.637 |  | 795.162 | 0
164 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 433.866 |  | 123.201 |  | 867.732 | 0
165 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 1915.528 |  | 836.509 |  | 3831.056 | 0
166 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 0.752 |  | 0 |  | 1.504 | 0
167 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 1198.964 |  | 400.256 |  | 2397.928 | 0
168 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 208.679 |  | 172.459 |  | 417.358 | 0
169 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 40.036 |  | 16.87 |  | 80.072 | 0
170 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 680.784 |  | 197.2 |  | 1361.568 | 0
171 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 292.319 |  | 205.524 |  | 584.638 | 0
172 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 936.212 |  | 233.205 |  | 1872.424 | 0
173 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0.534 |  | 0 |  | 1.068 | 0
174 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 1431.896 |  | 507.44 |  | 2863.792 | 0
175 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 1436.931 |  | 430.923 |  | 2873.862 | 0
176 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 544.7 |  | 154.734 |  | 1089.4 | 0
177 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 448.931 |  | 183.282 |  | 897.862 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 237.039 |  | 96.335 |  | 474.078 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [7 empty] | С.К. Ковин