## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
18.04замеры для сайта
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 2 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 11 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Февраль
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.02.2012 2:00 |  |  |  | с 01.02.2012 2:00 | по 01.03.2012 2:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт
1 | КРУН 1063 | 17-09 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 04471264 |  | 6.864 |  | 25.95 | 0 | 13.728
2 | КРУН 1064 | 17-10 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 01155933 |  | 23.584 |  | 3.545 | 0 | 47.168
3 | КТПН 39 | 9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-21 | 5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 3.698 |  | 0.671 |  | 7.396 | 0
5 | КТПН-52 | 15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 01120378 | 47.75 |  | 10.203 |  | 95.5 | 0
6 | КТПН-56 | 15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 04462926 | 19.453 |  | 1.887 |  | 38.906 | 0
7 | КТПН-205 | 9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 15.012 |  | 1.567 |  | 30.024 | 0
8 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | M-230ART | 01120116 | 51.177 |  | 2.741 |  | 102.354 | 0
9 | КТПН-638 | 11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 15.576 |  | 1.268 | 0 | 31.152
10 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 01053488 |  | 37.373 |  | 18.185 | 0 | 74.746
11 | КТПН-670 | 15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 01120236 |  | 32.207 |  | 8.444 | 0 | 64.414
12 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 01120227 |  | 42.915 |  | 7.507 | 0 | 85.83
13 | КТПН-686 | 15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 01120226 |  | 18.539 |  | 6.723 | 0 | 37.078
14 | КТПН-693 | 16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 07927242 |  | 19.94 |  | 5.179 | 0 | 39.88
15 | КТПН-707 | 17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-230ART | 01053452 |  | 72.823 |  | 7.455 | 0 | 145.646
16 | КТПН-709 | 17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-230ART | 01108321 |  | 45.798 |  | 4.323 | 0 | 91.596
17 | КТПН-714 | 17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 01053484 |  | 13.687 |  | 1.15 | 0 | 27.374
18 | КТПН-731 | 9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 01120400 |  | 45.656 |  | 7.492 | 0 | 91.312
19 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | КТПН-733 | 9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 01053457 |  | 46.732 |  | 22.177 | 0 | 93.464
21 | КТПН-734 | 18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 04409675 |  | 12.712 |  | 6.63 | 0 | 25.424
22 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 12.501 |  | 5.355 |  | 25.002 | 0
23 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 19.871 |  | 4.256 |  | 39.742 | 0
24 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 01128530 | 17.381 |  | 2.702 |  | 34.762 | 0
25 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 01135340 | 142.261 |  | 59.474 |  | 284.522 | 0
26 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 01130792 | 0.263 |  | 0 |  | 0.526 | 0
27 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-01 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01197003 | 814.241 |  | 185.712 |  | 1628.482 | 0
28 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-02 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 326.56 |  | 105.086 |  | 653.12 | 0
29 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-11 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 215.112 |  | 32.732 |  | 430.224 | 0
30 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-12 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 1047.658 |  | 79.152 |  | 2095.316 | 0
31 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-13 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 975.185 |  | 232.258 |  | 1950.37 | 0
32 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-14 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 1184.971 |  | 238.777 |  | 2369.942 | 0
33 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-15 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 575.279 |  | 169.283 |  | 1150.558 | 0
34 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-16 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 1140.371 |  | 252.446 |  | 2280.742 | 0
35 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-17 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.034 |  | 0 | 0
36 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-18 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 414.068 |  | 62.914 |  | 828.136 | 0
37 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-19 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 1036.147 |  | 163.085 |  | 2072.294 | 0
38 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-20 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 786.804 |  | 96.698 |  | 1573.608 | 0
39 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-21 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 912.739 |  | 183.084 |  | 1825.478 | 0
40 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-22 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 584.157 |  | 96.601 |  | 1168.314 | 0
41 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-23 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 620.618 |  | 95.527 |  | 1241.236 | 0
42 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-24 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 1524.369 |  | 199.358 |  | 3048.738 | 0
43 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-25 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 711.458 |  | 130.644 |  | 1422.916 | 0
44 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-1 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 4496.871 |  | 1298.337 |  | 8993.742 | 0
45 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-2 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 6058.15 |  | 1972.186 |  | 12116.3 | 0
46 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 455.658 | 0.006 | 217.248 | 0.025 | 911.316 | 0.012
47 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 602.534 | 0 | 146.364 | 0 | 1205.068 | 0
48 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 437.827 | 0 | 97.194 | 0 | 875.654 | 0
49 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 582.352 | 0 | 175.065 | 0 | 1164.704 | 0
50 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 176.381 | 0 | 83.304 | 0 | 352.762 | 0
51 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 164.219 | 0 | 86.822 | 0 | 328.438 | 0
52 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 375.275 |  | 70.519 |  | 750.55 | 0
53 | РП-5 | 11-04 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197006 | 37.591 |  | 13.268 |  | 75.182 | 0
54 | РП-5 | 11-05 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197007 | 189.676 |  | 49.818 |  | 379.352 | 0
55 | РП-6 | 11-03 РУ-10 яч. 20 | A1800 | 01197005 | 622.866 |  | 235.381 |  | 1245.732 | 0
56 | РП-8 | 11-07 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197008 | 0.15 |  | 1.904 |  | 0.3 | 0
57 | РП-134 | 12-07 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.06 | 0.002 | 0.004
58 | РП-134 | 12-08 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | РП-134 | 12-09 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | РП-134 | 12-10 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | РП-139 | 17-01 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 01074540 |  | 421.166 |  | 190.466 | 0 | 842.332
62 | РП-139 | 17-02 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 01110537 |  | 478.78 |  | 282.949 | 0 | 957.56
63 | РП-143 | 16-2 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 01097663 | 890.391 |  | 149.839 |  | 1780.782 | 0
64 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 192.476 |  | 73.045 |  | 384.952 | 0
65 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 413.78 |  | 80.837 |  | 827.56 | 0
66 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 387.583 |  | 54.84 |  | 775.166 | 0
67 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 13 (пока не опт) | A1800 | 01197037 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012
68 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 14 (пока не опт) | A1800 | 01197038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 241.532 |  | 134.527 |  | 483.064 | 0
70 | ТП-16 | 14-3 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 01120233 | 22.451 |  | 2.403 |  | 44.902 | 0
71 | ТП-493 | 14-1 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 01057577 |  | 213.412 |  | 64.136 | 0 | 426.824
72 | ТП-493 | 14-2 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 01110542 |  | 380.759 |  | 90.085 | 0 | 761.518
73 | ЦРП Сургут | 12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 104.643 | 0 | 20.708 | 0 | 209.286 | 0
74 | ЦРП Сургут | 12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 110.007 | 0 | 16.404 | 0 | 220.014 | 0
75 | ЦРП Сургут | 12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ЦРП Сургут | 12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 93.843 | 0 | 32.892 | 0 | 187.686 | 0
77 | ЦРП Сургут | 12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.361 | 0 | 3.474 | 0 | 0.722
78 | ЦРП Сургут | 12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.347 | 0 | 5.191 | 0 | 0.694
79 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 753.48 |  | 242.746 |  | 1506.96 | 0
80 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 773.762 |  | 295.969 |  | 1547.524 | 0
81 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 900.63 |  | 339.465 |  | 1801.26 | 0
82 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 668.964 |  | 238.88 |  | 1337.928 | 0
83 | ПС Олимпийская | 4-01 яч.111 |  |  | 744.637 |  | 80.286 |  | 1489.274 | 0
84 | ПС Олимпийская | 4-02 яч.411 |  |  | 1184.516 |  | 176.178 |  | 2369.032 | 0
85 | ПС Олимпийская | 4-03 яч.110 |  |  | 221.663 |  | 54.807 |  | 443.326 | 0
86 | ПС Олимпийская | 4-04 яч.405 |  |  | 392.341 |  | 75.405 |  | 784.682 | 0
87 | ПС Олимпийская | 4-05 яч.209 |  |  | 577.431 |  | 101.507 |  | 1154.862 | 0
88 | ПС Олимпийская | 4-06 яч.305 |  |  | 0.148 |  | 0 |  | 0.296 | 0
89 | ПС Олимпийская | 4-07 яч.409 |  |  | 205.196 |  | 26.729 |  | 410.392 | 0
90 | ПС Олимпийская | 4-08 яч.306 |  |  | 765.765 |  | 201.493 |  | 1531.53 | 0
91 | ПС Олимпийская | 4-09 яч.207 |  |  | 676.357 |  | 196.202 |  | 1352.714 | 0
92 | ПС Олимпийская | 4-10 яч.311 |  |  | 213.708 |  | 26.363 |  | 427.416 | 0
93 | ПС Олимпийская | 4-11 яч.410 |  |  | 0.122 |  | 0 |  | 0.244 | 0
94 | ПС Олимпийская | 4-12 яч.108 |  |  | 859.772 |  | 282.775 |  | 1719.544 | 0
95 | ПС Олимпийская | 4-13 яч.212 |  |  | 1234.264 |  | 312.041 |  | 2468.528 | 0
96 | ПС Олимпийская | 4-14 яч.308 |  |  | 555.27 |  | 92.917 |  | 1110.54 | 0
97 | ПС Олимпийская | 4-15 яч.408 |  |  | 691.147 |  | 122.345 |  | 1382.294 | 0
98 | ПС Олимпийская | 4-16 яч.109 |  |  | 338.782 |  | 65.977 |  | 677.564 | 0
99 | ПС Олимпийская | 4-17 яч.210 |  |  | 0.072 |  | 0 |  | 0.144 | 0
100 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 945.619 |  | 231.882 |  | 1891.238 | 0
101 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 73.074 |  | 21.199 |  | 146.148 | 0
102 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 519.2 |  | 158.026 |  | 1038.4 | 0
103 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 1200.103 |  | 294.885 |  | 2400.206 | 0
104 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 1067.618 |  | 252.181 |  | 2135.236 | 0
105 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 161.411 |  | 34.92 |  | 322.822 | 0
107 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 86.328 |  | 10.705 |  | 172.656 | 0
108 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 1357.26 |  | 381.271 |  | 2714.52 | 0
110 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 301.609 |  | 176.188 |  | 603.218 | 0
111 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 944.181 |  | 215.011 |  | 1888.362 | 0
112 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 987.144 |  | 289.697 |  | 1974.288 | 0
113 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 572.013 |  | 334.626 |  | 1144.026 | 0
114 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 582.108 |  | 144.394 |  | 1164.216 | 0
115 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 |  | 0.124 |  | 0 | 0
116 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 537.908 |  | 148.157 |  | 1075.816 | 0
117 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 979.853 |  | 259.399 |  | 1959.706 | 0
118 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 367.489 |  | 105.49 |  | 734.978 | 0
119 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 286.612 |  | 89.144 |  | 573.224 | 0
120 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 125.467 |  | 17.641 |  | 250.934 | 0
121 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 196.498 |  | 52.52 |  | 392.996 | 0
122 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 1039.862 |  | 291.76 |  | 2079.724 | 0
123 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 992.082 |  | 231.898 |  | 1984.164 | 0
124 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 275.298 |  | 60.292 |  | 550.596 | 0
125 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 450.315 |  | 128.275 |  | 900.63 | 0
126 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 995.447 |  | 341.773 |  | 1990.894 | 0
127 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 840.83 |  | 225.788 |  | 1681.66 | 0
128 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 926.275 |  | 184.665 |  | 1852.55 | 0
129 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 1338.289 |  | 480.207 |  | 2676.578 | 0
130 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 845.129 |  | 180.54 |  | 1690.258 | 0
131 | ПС Северная | 6-12 яч.402 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | ПС Северная | 6-13 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 1322.888 |  | 360.707 |  | 2645.776 | 0
134 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 760.301 |  | 146.984 |  | 1520.602 | 0
135 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 919.68 |  | 182.853 |  | 1839.36 | 0
136 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 43.956 |  | 13.161 |  | 87.912 | 0
137 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 385.91 |  | 112.57 |  | 771.82 | 0
138 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 427.862 |  | 159.174 |  | 855.724 | 0
139 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 |  |  | 0 | 49.171 | 0 | 19.929 | 0 | 98.342
140 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 |  |  | 0 | 9.381 | 0 | 11.078 | 0 | 18.762
141 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 917.779 |  | 479.641 |  | 1835.558 | 0
142 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 1192.05 |  | 474.018 |  | 2384.1 | 0
143 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 1326.629 |  | 269.655 |  | 2653.258 | 0
144 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 240.714 |  | 63.913 |  | 481.428 | 0
145 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 818.003 |  | 219.084 |  | 1636.006 | 0
146 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 598.361 |  | 159.124 |  | 1196.722 | 0
147 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 108.313 |  | 44.938 |  | 216.626 | 0
148 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 209.881 |  | 80.126 |  | 419.762 | 0
149 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 735.932 |  | 103.786 |  | 1471.864 | 0
150 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 210.604 |  | 46.938 |  | 421.208 | 0
151 | ПС Сургут | яч.25 | [6 empty] | 0 | 0
152 | ПС Сургут | яч.26 | [6 empty] | 0 | 0
153 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 595.827 |  | 283.816 |  | 1191.654 | 0
154 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 682.808 |  | 465.312 |  | 1365.616 | 0
155 | ПС Черный Мыс | 3-1 яч.305 |  |  | 905.166 |  | 235.205 |  | 1810.332 | 0
156 | ПС Черный Мыс | 3-2 яч.106 |  |  | 394.01 |  | 33.229 |  | 788.02 | 0
157 | ПС Черный Мыс | 3-3 яч.306 |  |  | 600.979 |  | 213.967 |  | 1201.958 | 0
158 | ПС Черный Мыс | 3-4 яч.105 |  |  | 401.967 |  | 82.657 |  | 803.934 | 0
159 | ПС Черный Мыс | 3-5 яч.405 |  |  | 750.467 |  | 189.579 |  | 1500.934 | 0
160 | ПС Черный Мыс | 3-6 яч.408 |  |  | 249.24 |  | 76.062 |  | 498.48 | 0
161 | ПС Черный Мыс | 3-7 яч.307 |  |  | 747.39 |  | 90.565 |  | 1494.78 | 0
162 | ПС Черный Мыс | 3-8 яч.205 (яч.205+яч.104) |  |  | 1332.359 |  | 244.045 |  | 2664.718 | 0
163 | ПС Черный Мыс | 3-9 яч.206 |  |  | 654.613 |  | 100.068 |  | 1309.226 | 0
164 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 616.044 |  | 166.387 |  | 1232.088 | 0
165 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 2267.649 |  | 887.898 |  | 4535.298 | 0
166 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 232.255 |  | 37.854 |  | 464.51 | 0
167 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 1322.967 |  | 365.065 |  | 2645.934 | 0
168 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 116.681 |  | 87.213 |  | 233.362 | 0
169 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 69.778 |  | 15.664 |  | 139.556 | 0
170 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 851.262 |  | 215.617 |  | 1702.524 | 0
171 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 107.142 |  | 21.825 |  | 214.284 | 0
172 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 892.825 |  | 168.333 |  | 1785.65 | 0
173 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 1547.226 |  | 442.788 |  | 3094.452 | 0
175 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 1944.07 |  | 466.038 |  | 3888.14 | 0
176 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 458.315 |  | 103.388 |  | 916.63 | 0
177 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 347.093 |  | 108.354 |  | 694.186 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 204.264 |  | 61.633 |  | 408.528 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [7 empty] | С.К. Ковин