## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
25.03.13замеры для сайта
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 2 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Февраль
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.02.2013 2:00 |  |  |  | с 01.02.2013 2:00 |  | по 01.03.2013 2:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 | КРУН 1063 | 17-09 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 04471264 |  | 7.81 |  | 25.075 | 0 | 15.62 | 0 | 3.2106
2 | КРУН 1064 | 17-10 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 01155933 |  | 28.467 |  | 4.644 | 0 | 56.934 | 0 | 0.16314
3 | КТПН 39 | 9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-21 | 5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 5.675 |  | 0.619 |  | 11.35 | 0 | 0.10907 | 0
5 | КТПН-52 | 15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 01120378 | 46.381 |  | 11.27 |  | 92.762 | 0 | 0.24299 | 0
6 | КТПН-56 | 15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 04462926 | 20.146 |  | 1.954 |  | 40.292 | 0 | 0.096992 | 0
7 | КТПН-205 | 9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 2.097 |  | 0.165 |  | 4.194 | 0 | 0.078684 | 0
8 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | M-230ART | 01120116 | 44.941 |  | 2.738 |  | 89.882 | 0 | 0.060924 | 0
9 | КТПН-638 | 11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 20.853 |  | 3.199 | 0 | 41.706 | 0 | 0.15341
10 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 01053488 |  | 35.463 |  | 19.791 | 0 | 70.926 | 0 | 0.55807
11 | КТПН-670 | 15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 01120236 |  | 36.909 |  | 6.889 | 0 | 73.818 | 0 | 0.18665
12 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 01120227 |  | 58.473 |  | 7.952 | 0 | 116.946 | 0 | 0.13599
13 | КТПН-686 | 15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 01120226 |  | 242.627 |  | 40.082 | 0 | 485.254 | 0 | 0.1652
14 | КТПН-686 | Т2 | M-230ART | 07099417 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТПН-693 | 16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 07927242 |  | 20.372 |  | 4.606 | 0 | 40.744 | 0 | 0.22609
16 | КТПН-707 | 17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-230ART | 01053452 |  | 75.809 |  | 6.239 | 0 | 151.618 | 0 | 0.082299
17 | КТПН-709 | 17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-230ART | 01108321 |  | 64.569 |  | 4.258 | 0 | 129.138 | 0 | 0.065945
18 | КТПН-714 | 17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 01053484 |  | 13.253 |  | 1.123 | 0 | 26.506 | 0 | 0.084736
19 | КТПН-731 | 9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 01120400 |  | 41.894 |  | 5.107 | 0 | 83.788 | 0 | 0.1219
20 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТПН-733 | 9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 01053457 |  | 39.958 |  | 19.948 | 0 | 79.916 | 0 | 0.49922
22 | КТПН-734 | 18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 04409675 |  | 13.366 |  | 6.419 | 0 | 26.732 | 0 | 0.48025
23 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 11.323 |  | 4.688 |  | 22.646 | 0 | 0.41402 | 0
24 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 10.842 |  | 2.887 |  | 21.684 | 0 | 0.26628 | 0
25 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 01128530 | 29.756 |  | 3.811 |  | 59.512 | 0 | 0.12808 | 0
26 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 01135340 | 57.223 |  | 34.221 |  | 114.446 | 0 | 0.59803 | 0
27 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 01130792 | 93.098 |  | 17.241 |  | 186.196 | 0 | 0.18519 | 0
28 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-01 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01197003 | 905.555 |  | 205.708 |  | 1811.11 | 0 | 0.22716 | 0
29 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-02 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 373.806 |  | 110.78 |  | 747.612 | 0 | 0.29636 | 0
30 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 28.728 | 0 | 51.877 | 0 | 57.456 | 0 | 1.8058
31 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0 | 108.224 | 0 | 34.527 | 0 | 216.448 | 0 | 0.31903
32 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-11 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 237.583 |  | 24.551 |  | 475.166 | 0 | 0.10334 | 0
33 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-12 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 1542.926 |  | 133.699 |  | 3085.852 | 0 | 0.086653 | 0
34 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-13 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 840.759 |  | 180.454 |  | 1681.518 | 0 | 0.21463 | 0
35 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-14 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 1308.396 |  | 164.682 |  | 2616.792 | 0 | 0.12587 | 0
36 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-15 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 486.926 |  | 123.291 |  | 973.852 | 0 | 0.2532 | 0
37 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-16 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 1066.041 |  | 209.373 |  | 2132.082 | 0 | 0.1964 | 0
38 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-17 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-18 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 460.811 |  | 55.079 |  | 921.622 | 0 | 0.11953 | 0
40 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-19 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 1193.96 |  | 143.596 |  | 2387.92 | 0 | 0.12027 | 0
41 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-20 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 612.667 |  | 48.287 |  | 1225.334 | 0 | 0.078814 | 0
42 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-21 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 832.185 |  | 124.767 |  | 1664.37 | 0 | 0.14993 | 0
43 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-22 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 657.954 |  | 177.628 |  | 1315.908 | 0 | 0.26997 | 0
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-23 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 755.607 |  | 89.565 |  | 1511.214 | 0 | 0.11853 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-24 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 1773.961 |  | 238.697 |  | 3547.922 | 0 | 0.13456 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-25 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 1021.019 |  | 179.112 |  | 2042.038 | 0 | 0.17542 | 0
47 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-1 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 4460.122 |  | 1061.063 |  | 8920.244 | 0 | 0.2379 | 0
48 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-2 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 5849.26 |  | 1620.413 |  | 11698.52 | 0 | 0.27703 | 0
49 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 472.283 | 0 | 159.161 | 0 | 944.566 | 0 | 0.337 | 0
50 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 486.477 | 0 | 135.68 | 0 | 972.954 | 0 | 0.2789 | 0
51 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 440.816 | 0 | 68.412 | 0.046 | 881.632 | 0 | 0.15519 | 0
52 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 585.734 | 0 | 158.308 | 0 | 1171.468 | 0 | 0.27027 | 0
53 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 156.36 | 0 | 64.85 | 0 | 312.72 | 0 | 0.41475 | 0
54 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 220.447 | 0 | 118.414 | 0 | 440.894 | 0 | 0.53715 | 0
55 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 433.31 |  | 70.367 |  | 866.62 | 0 | 0.16239 | 0
56 | РП-5 | 11-04 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197006 | 73.328 |  | 18.044 |  | 146.656 | 0 | 0.24607 | 0
57 | РП-5 | 11-05 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197007 | 158.108 |  | 35.692 |  | 316.216 | 0 | 0.22574 | 0
58 | РП-6 | 11-03 РУ-10 яч. 20 | A1800 | 01197005 | 843.512 |  | 296.623 |  | 1687.024 | 0 | 0.35165 | 0
59 | РП-8 | 11-07 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197008 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | РП-134 | 12-07 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.067 | 0.004 | 0.004 | 24.5 | 33.5
61 | РП-134 | 12-08 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП-134 | 12-09 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | РП-134 | 12-10 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | РП-139 | 17-01 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 01074540 |  | 334.163 |  | 235.188 | 0 | 668.326 | 0 | 0.70381
65 | РП-139 | 17-02 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 01110537 |  | 395.274 |  | 204.025 | 0 | 790.548 | 0 | 0.51616
66 | РП-143 | 16-2 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 01097663 | 1134.462 |  | 189.519 |  | 2268.924 | 0 | 0.16706 | 0
67 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 273.205 |  | 98.725 |  | 546.41 | 0 | 0.36136 | 0
68 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 457.15 |  | 70.692 |  | 914.3 | 0 | 0.15464 | 0
69 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 383.244 |  | 94.446 |  | 766.488 | 0 | 0.24644 | 0
70 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 13 | A1800 | 01197037 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
71 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 14 | A1800 | 01197038 | 0.025 | 0 | 0.005 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0
72 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 166.739 |  | 93.671 |  | 333.478 | 0 | 0.56178 | 0
73 | ТП-16 | 14-3 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 01120233 | 19.773 |  | 1.642 |  | 39.546 | 0 | 0.083043 | 0
74 | ТП-493 | 14-1 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 01057577 |  | 269.543 |  | 66.027 | 0 | 539.086 | 0 | 0.24496
75 | ТП-493 | 14-2 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 01110542 |  | 331.099 |  | 64.112 | 0 | 662.198 | 0 | 0.19363
76 | ЦРП Сургут | 12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 40.837 | 0 | 11.634 | 0 | 81.674 | 0 | 0.28489 | 0
77 | ЦРП Сургут | 12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 159.695 | 0 | 34.335 | 0 | 319.39 | 0 | 0.215 | 0
78 | ЦРП Сургут | 12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0.002 | 0.028 | 0 | 1.043 | 0.004 | 0.056 | 0 | 37.25
79 | ЦРП Сургут | 12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 76.719 | 0 | 27.505 | 0 | 153.438 | 0 | 0.35852 | 0
80 | ЦРП Сургут | 12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.221 | 0 | 3.436 | 0 | 0.442 | 0 | 15.5475
81 | ЦРП Сургут | 12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.189 | 0 | 5.016 | 0 | 0.378 | 0 | 26.5397
82 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 620.089 |  | 208.057 |  | 1240.178 | 0 | 0.33553 | 0
83 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 564.357 |  | 204.298 |  | 1128.714 | 0 | 0.362 | 0
84 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 711.761 |  | 251.158 |  | 1423.522 | 0 | 0.35287 | 0
85 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 818.55 |  | 295.792 |  | 1637.1 | 0 | 0.36136 | 0
86 | ПС Олимпийская | 4-01 яч.111 |  |  | 922.874 |  | 44.387 |  | 1845.748 | 0 | 0.048096 | 0
87 | ПС Олимпийская | 4-02 яч.411 |  |  | 1248.69 |  | 150.807 |  | 2497.38 | 0 | 0.12077 | 0
88 | ПС Олимпийская | 4-03 яч.110 |  |  | 341.685 |  | 79.74 |  | 683.37 | 0 | 0.23337 | 0
89 | ПС Олимпийская | 4-04 яч.405 |  |  | 278.238 |  | 55.179 |  | 556.476 | 0 | 0.19832 | 0
90 | ПС Олимпийская | 4-05 яч.209 |  |  | 625.402 |  | 105.811 |  | 1250.804 | 0 | 0.16919 | 0
91 | ПС Олимпийская | 4-06 яч.305 |  |  | 0.142 |  | 0 |  | 0.284 | 0 | 0 | 0
92 | ПС Олимпийская | 4-07 яч.409 |  |  | 262.588 |  | 32.317 |  | 525.176 | 0 | 0.12307 | 0
93 | ПС Олимпийская | 4-08 яч.306 |  |  | 694.066 |  | 160.109 |  | 1388.132 | 0 | 0.23068 | 0
94 | ПС Олимпийская | 4-09 яч.207 |  |  | 703.743 |  | 190.796 |  | 1407.486 | 0 | 0.27112 | 0
95 | ПС Олимпийская | 4-10 яч.311 |  |  | 215.546 |  | 22.567 |  | 431.092 | 0 | 0.1047 | 0
96 | ПС Олимпийская | 4-11 яч.410 |  |  | 0.109 |  | 0 |  | 0.218 | 0 | 0 | 0
97 | ПС Олимпийская | 4-12 яч.108 |  |  | 608.231 |  | 192.523 |  | 1216.462 | 0 | 0.31653 | 0
98 | ПС Олимпийская | 4-13 яч.212 |  |  | 1419.56 |  | 337.725 |  | 2839.12 | 0 | 0.23791 | 0
99 | ПС Олимпийская | 4-14 яч.308 |  |  | 730.018 |  | 111.87 |  | 1460.036 | 0 | 0.15324 | 0
100 | ПС Олимпийская | 4-15 яч.408 |  |  | 728.866 |  | 109.198 |  | 1457.732 | 0 | 0.14982 | 0
101 | ПС Олимпийская | 4-16 яч.109 |  |  | 213.003 |  | 39.418 |  | 426.006 | 0 | 0.18506 | 0
102 | ПС Олимпийская | 4-17 яч.210 |  |  | 0.086 |  | 0 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0
103 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 1402.537 |  | 331.185 |  | 2805.074 | 0 | 0.23613 | 0
104 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 402.411 |  | 114.172 |  | 804.822 | 0 | 0.28372 | 0
105 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 667.891 |  | 150.471 |  | 1335.782 | 0 | 0.22529 | 0
106 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 1001.472 |  | 214.231 |  | 2002.944 | 0 | 0.21392 | 0
107 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 1534.109 |  | 359.4 |  | 3068.218 | 0 | 0.23427 | 0
108 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 185.775 |  | 35.153 |  | 371.55 | 0 | 0.18922 | 0
110 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 68.023 |  | 6.252 |  | 136.046 | 0 | 0.09191 | 0
111 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 1078.385 |  | 231.494 |  | 2156.77 | 0 | 0.21467 | 0
113 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 294.678 |  | 170.17 |  | 589.356 | 0 | 0.57748 | 0
114 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 954.655 |  | 213 |  | 1909.31 | 0 | 0.22312 | 0
115 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 1293.53 |  | 313.832 |  | 2587.06 | 0 | 0.24262 | 0
116 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 343.23 |  | 195.759 |  | 686.46 | 0 | 0.57034 | 0
117 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 585.6 |  | 130.842 |  | 1171.2 | 0 | 0.22343 | 0
118 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 |  | 0.106 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 237.852 |  | 52.444 |  | 475.704 | 0 | 0.22049 | 0
120 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 1180.156 |  | 278.56 |  | 2360.312 | 0 | 0.23604 | 0
121 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 272.504 |  | 102.356 |  | 545.008 | 0 | 0.37561 | 0
122 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 254.69 |  | 72.999 |  | 509.38 | 0 | 0.28662 | 0
123 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 202.722 |  | 37.998 |  | 405.444 | 0 | 0.18744 | 0
124 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 209.04 |  | 30.566 |  | 418.08 | 0 | 0.14622 | 0
125 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 1080.348 |  | 261.546 |  | 2160.696 | 0 | 0.24209 | 0
126 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 906.003 |  | 153.483 |  | 1812.006 | 0 | 0.16941 | 0
127 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 282.813 |  | 48.687 |  | 565.626 | 0 | 0.17215 | 0
128 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 464.812 |  | 125.712 |  | 929.624 | 0 | 0.27046 | 0
129 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 1298.746 |  | 386.56 |  | 2597.492 | 0 | 0.29764 | 0
130 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 812.045 |  | 191.725 |  | 1624.09 | 0 | 0.2361 | 0
131 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 1377.988 |  | 298.896 |  | 2755.976 | 0 | 0.21691 | 0
132 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 1224.527 |  | 415.616 |  | 2449.054 | 0 | 0.33941 | 0
133 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 840.015 |  | 150.55 |  | 1680.03 | 0 | 0.17922 | 0
134 | ПС Северная | 6-12 яч.402 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ПС Северная | 6-13 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 1506.267 |  | 320.524 |  | 3012.534 | 0 | 0.21279 | 0
137 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 805.884 |  | 94.281 |  | 1611.768 | 0 | 0.11699 | 0
138 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 873.426 |  | 165.501 |  | 1746.852 | 0 | 0.18948 | 0
139 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 50.426 |  | 14.388 |  | 100.852 | 0 | 0.28533 | 0
140 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 421.621 |  | 138.431 |  | 843.242 | 0 | 0.32833 | 0
141 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 426.518 |  | 151.446 |  | 853.036 | 0 | 0.35508 | 0
142 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? |  |  | 0 | 42.487 | 0 | 12.885 | 0 | 84.974 | 0 | 0.30327
143 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? |  |  | 0 | 9.386 | 0 | 8.559 | 0 | 18.772 | 0 | 0.91189
144 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 728.246 |  | 321.486 |  | 1456.492 | 0 | 0.44145 | 0
145 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 1565.091 |  | 546.833 |  | 3130.182 | 0 | 0.34939 | 0
146 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 1750.388 |  | 375.908 |  | 3500.776 | 0 | 0.21476 | 0
147 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 134.996 |  | 18.766 |  | 269.992 | 0 | 0.13901 | 0
148 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 1083.344 |  | 182.468 |  | 2166.688 | 0 | 0.16843 | 0
149 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 594.918 |  | 107.073 |  | 1189.836 | 0 | 0.17998 | 0
150 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 132.31 |  | 50.273 |  | 264.62 | 0 | 0.37996 | 0
151 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 192.604 |  | 63.63 |  | 385.208 | 0 | 0.33037 | 0
152 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 646.862 |  | 95.48 |  | 1293.724 | 0 | 0.1476 | 0
153 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 227.044 |  | 52.124 |  | 454.088 | 0 | 0.22958 | 0
154 | ПС Сургут | яч.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ПС Сургут | яч.26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 554.972 |  | 236.672 |  | 1109.944 | 0 | 0.42646 | 0
157 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 682.533 |  | 458.145 |  | 1365.066 | 0 | 0.67124 | 0
158 | ПС Черный Мыс | 3-1 яч.305 |  |  | 877.052 |  | 194.234 |  | 1754.104 | 0 | 0.22146 | 0
159 | ПС Черный Мыс | 3-2 яч.106 |  |  | 584.182 |  | 54.499 |  | 1168.364 | 0 | 0.093291 | 0
160 | ПС Черный Мыс | 3-3 яч.306 |  |  | 633.916 |  | 218.339 |  | 1267.832 | 0 | 0.34443 | 0
161 | ПС Черный Мыс | 3-4 яч.105 |  |  | 390.688 |  | 60.285 |  | 781.376 | 0 | 0.1543 | 0
162 | ПС Черный Мыс | 3-5 яч.405 |  |  | 709.212 |  | 174.059 |  | 1418.424 | 0 | 0.24543 | 0
163 | ПС Черный Мыс | 3-6 яч.408 |  |  | 283.77 |  | 73.184 |  | 567.54 | 0 | 0.2579 | 0
164 | ПС Черный Мыс | 3-7 яч.307 |  |  | 378.411 |  | 53.472 |  | 756.822 | 0 | 0.14131 | 0
165 | ПС Черный Мыс | 3-8 яч.205 (яч.205+яч.104) |  |  | 1432.821 |  | 242.651 |  | 2865.642 | 0 | 0.16935 | 0
166 | ПС Черный Мыс | 3-9 яч.206 |  |  | 397.884 |  | 46.908 |  | 795.768 | 0 | 0.11789 | 0
167 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 2051.81 |  | 705.891 |  | 4103.62 | 0 | 0.34403 | 0
169 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 228.683 |  | 35.33 |  | 457.366 | 0 | 0.15449 | 0
170 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 1310.436 |  | 339.092 |  | 2620.872 | 0 | 0.25876 | 0
171 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 391.265 |  | 207.394 |  | 782.53 | 0 | 0.53006 | 0
172 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 62.713 |  | 11.53 |  | 125.426 | 0 | 0.18385 | 0
173 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 888.344 |  | 208.861 |  | 1776.688 | 0 | 0.23511 | 0
174 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 115.686 |  | 22.836 |  | 231.372 | 0 | 0.1974 | 0
175 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 1270.365 |  | 238.174 |  | 2540.73 | 0 | 0.18748 | 0
176 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 1595.607 |  | 395.144 |  | 3191.214 | 0 | 0.24764 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 1748.977 |  | 366.724 |  | 3497.954 | 0 | 0.20968 | 0
179 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 614.709 |  | 140.976 |  | 1229.418 | 0 | 0.22934 | 0
180 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 233.739 |  | 64.336 |  | 467.478 | 0 | 0.27525 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 357.943 |  | 82.619 |  | 715.886 | 0 | 0.23082 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин