## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
25.03.13замеры для сайта
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 2 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Июль
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.07.2013 2:00 |  |  |  | с 01.07.2013 2:00 |  | по 01.08.2013 2:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 | КРУН 1063 | 17-09 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 04471264 |  | 3.609 |  | 6.344 | 0 | 7.218 | 0 | 1.7578
2 | КРУН 1064 | 17-10 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 01155933 |  | 20.416 |  | 7.348 | 0 | 40.832 | 0 | 0.35991
3 | КТПН 39 | 9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-21 | 5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 3.231 |  | 0.904 |  | 6.462 | 0 | 0.27979 | 0
5 | КТПН-52 | 15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 01120378 | 25.066 |  | 12.034 |  | 50.132 | 0 | 0.48009 | 0
6 | КТПН-56 | 15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 04462926 | 6.999 |  | 1.871 |  | 13.998 | 0 | 0.26732 | 0
7 | КТПН-205 | 9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 0.685 |  | 0.146 |  | 1.37 | 0 | 0.21314 | 0
8 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | M-230ART | 01120116 | 5.225 |  | 1.602 |  | 10.45 | 0 | 0.3066 | 0
9 | КТПН-638 | 11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 9.725 |  | 3.062 | 0 | 19.45 | 0 | 0.31486
10 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 01053488 |  | 19.79 |  | 10.769 | 0 | 39.58 | 0 | 0.54416
11 | КТПН-670 | 15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 01120236 |  | 25.78 |  | 9.776 | 0 | 51.56 | 0 | 0.37921
12 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 01120227 |  | 30.531 |  | 13.657 | 0 | 61.062 | 0 | 0.44732
13 | КТПН-686 | 15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 01120226 |  | 10.31 |  | 4.239 | 0 | 20.62 | 0 | 0.41115
14 | КТПН-686 | Т2 | M-230ART | 07099417 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТПН-693 | 16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 07927242 |  | 13.688 |  | 4.28 | 0 | 27.376 | 0 | 0.31268
16 | КТПН-707 | 17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-230ART | 01053452 |  | 25.517 |  | 5.372 | 0 | 51.034 | 0 | 0.21053
17 | КТПН-709 | 17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-230ART | 01108321 |  | 22.188 |  | 5.496 | 0 | 44.376 | 0 | 0.2477
18 | КТПН-714 | 17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 01053484 |  | 4.259 |  | 0.472 | 0 | 8.518 | 0 | 0.11082
19 | КТПН-731 | 9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 01120400 |  | 22.343 |  | 5.003 | 0 | 44.686 | 0 | 0.22392
20 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТПН-733 | 9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 01053457 |  | 17.76 |  | 7.903 | 0 | 35.52 | 0 | 0.44499
22 | КТПН-734 | 18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 04409675 |  | 11.364 |  | 6.389 | 0 | 22.728 | 0 | 0.56221
23 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 7.243 |  | 2.565 |  | 14.486 | 0 | 0.35414 | 0
24 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 10.053 |  | 2.919 |  | 20.106 | 0 | 0.29036 | 0
25 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 01128530 | 19.085 |  | 5.219 |  | 38.17 | 0 | 0.27346 | 0
26 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 01135340 | 53.737 |  | 32.659 |  | 107.474 | 0 | 0.60776 | 0
27 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 01130792 | 48.433 |  | 10.094 |  | 96.866 | 0 | 0.20841 | 0
28 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-01 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01197003 | 293.107 |  | 147.406 |  | 586.214 | 0 | 0.50291 | 0
29 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-02 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 65.546 |  | 46.025 |  | 131.092 | 0 | 0.70218 | 0
30 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 26.113 | 0 | 50.519 | 0 | 52.226 | 0 | 1.9346
31 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0.225 | 58.606 | 0.148 | 35.407 | 0.45 | 117.212 | 0.65778 | 0.60415
32 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-11 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 119.46 |  | 30.239 |  | 238.92 | 0 | 0.25313 | 0
33 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-12 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 651.043 |  | 131.654 |  | 1302.086 | 0 | 0.20222 | 0
34 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-13 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 568.878 |  | 177.136 |  | 1137.756 | 0 | 0.31138 | 0
35 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-14 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 1016.127 |  | 194.203 |  | 2032.254 | 0 | 0.19112 | 0
36 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-15 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 312.265 |  | 109.722 |  | 624.53 | 0 | 0.35137 | 0
37 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-16 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 774.119 |  | 226.716 |  | 1548.238 | 0 | 0.29287 | 0
38 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-17 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-18 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 210.688 |  | 38.284 |  | 421.376 | 0 | 0.18171 | 0
40 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-19 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 855.777 |  | 165.914 |  | 1711.554 | 0 | 0.19388 | 0
41 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-20 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 308.982 |  | 68.488 |  | 617.964 | 0 | 0.22166 | 0
42 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-21 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 503.947 |  | 142.366 |  | 1007.894 | 0 | 0.2825 | 0
43 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-22 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 268.054 |  | 103.467 |  | 536.108 | 0 | 0.38599 | 0
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-23 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 413.096 |  | 97.468 |  | 826.192 | 0 | 0.23595 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-24 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 1199.422 |  | 335.936 |  | 2398.844 | 0 | 0.28008 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-25 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 588.789 |  | 154.837 |  | 1177.578 | 0 | 0.26298 | 0
47 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-1 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 3859.093 |  | 1262.64 |  | 7718.186 | 0 | 0.32719 | 0
48 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-2 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 4965.435 |  | 2007.416 |  | 9930.87 | 0 | 0.40428 | 0
49 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 253.518 | 0 | 195.47 | 0 | 507.036 | 0 | 0.77103 | 0
50 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 210.573 | 0 | 91.203 | 9.122 | 421.146 | 0 | 0.43312 | 0
51 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 245.247 | 0 | 11.36 | 0.936 | 490.494 | 0 | 0.046321 | 0
52 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 334.61 | 0.005 | 93.172 | 0.027 | 669.22 | 0.01 | 0.27845 | 5.4
53 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 11.296 | 0 | 10.577 | 0 | 22.592 | 0 | 0.93635 | 0
54 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 63.092 | 0 | 51.004 | 0 | 126.184 | 0 | 0.80841 | 0
55 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 156.803 |  | 78.033 |  | 313.606 | 0 | 0.49765 | 0
56 | РП-5 | 11-04 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197006 | 62.248 |  | 23.649 |  | 124.496 | 0 | 0.37992 | 0
57 | РП-5 | 11-05 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197007 | 71.728 |  | 28.97 |  | 143.456 | 0 | 0.40389 | 0
58 | РП-6 | 11-03 РУ-10 яч. 20 | A1800 | 01197005 | 409.502 |  | 217.727 |  | 819.004 | 0 | 0.53169 | 0
59 | РП-8 | 11-07 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197008 | 0 |  | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | РП-134 | 12-07 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.001 | 0.003 | 0.059 | 0.067 | 0.002 | 0.006 | 59 | 22.3333
61 | РП-134 | 12-08 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП-134 | 12-09 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | РП-134 | 12-10 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | РП-139 | 17-01 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 01074540 |  | 241.591 |  | 187.295 | 0 | 483.182 | 0 | 0.77526
65 | РП-139 | 17-02 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 01110537 |  | 312.831 |  | 247.763 | 0 | 625.662 | 0 | 0.792
66 | РП-143 | 16-2 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 01097663 | 326.225 |  | 210.301 |  | 652.45 | 0 | 0.64465 | 0
67 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 69.97 |  | 36.856 |  | 139.94 | 0 | 0.52674 | 0
68 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 210.138 |  | 55.159 |  | 420.276 | 0 | 0.26249 | 0
69 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 197.662 |  | 83.816 |  | 395.324 | 0 | 0.42404 | 0
70 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 13 | A1800 | 01197037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 3 | 0
71 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 14 | A1800 | 01197038 | 0.008 | 0 | 0 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 0
72 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 162.674 |  | 95.261 |  | 325.348 | 0 | 0.58559 | 0
73 | ТП-16 | 14-3 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 01120233 | 2.759 |  | 0.894 |  | 5.518 | 0 | 0.32403 | 0
74 | ТП-493 | 14-1 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 01057577 |  | 118.071 |  | 55.536 | 0 | 236.142 | 0 | 0.47036
75 | ТП-493 | 14-2 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 01110542 |  | 156.187 |  | 71.443 | 0 | 312.374 | 0 | 0.45742
76 | ЦРП Сургут | 12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 21.099 | 0 | 13.207 | 0 | 42.198 | 0 | 0.62595 | 0
77 | ЦРП Сургут | 12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 91.843 | 0 | 33.287 | 0 | 183.686 | 0 | 0.36243 | 0
78 | ЦРП Сургут | 12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0 | 0.039 | 0 | 0.98 | 0 | 0.078 | 0 | 25.1282
79 | ЦРП Сургут | 12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 65.519 | 0 | 26.855 | 0 | 131.038 | 0 | 0.40988 | 0
80 | ЦРП Сургут | 12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0 | 0.212 | 0 | 3.53 | 0 | 0.424 | 0 | 16.6509
81 | ЦРП Сургут | 12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 11.778 | 0.169 | 3.308 | 5.103 | 23.556 | 0.338 | 0.28086 | 30.1953
82 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 467.279 |  | 246.453 |  | 934.558 | 0 | 0.52742 | 0
83 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 509.147 |  | 308.592 |  | 1018.294 | 0 | 0.6061 | 0
84 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 299.027 |  | 178.97 |  | 598.054 | 0 | 0.59851 | 0
85 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 480.85 |  | 287.392 |  | 961.7 | 0 | 0.59767 | 0
86 | ПС Олимпийская | 4-01 яч.111 |  |  | 417.7 |  | 57.14 |  | 835.4 | 0 | 0.1368 | 0
87 | ПС Олимпийская | 4-02 яч.411 |  |  | 693.704 |  | 162.572 |  | 1387.408 | 0 | 0.23435 | 0
88 | ПС Олимпийская | 4-03 яч.110 |  |  | 241.645 |  | 85.392 |  | 483.29 | 0 | 0.35338 | 0
89 | ПС Олимпийская | 4-04 яч.405 |  |  | 205.58 |  | 50.057 |  | 411.16 | 0 | 0.24349 | 0
90 | ПС Олимпийская | 4-05 яч.209 |  |  | 284.322 |  | 99.601 |  | 568.644 | 0 | 0.35031 | 0
91 | ПС Олимпийская | 4-06 яч.305 |  |  | 0.099 |  | 0 |  | 0.198 | 0 | 0 | 0
92 | ПС Олимпийская | 4-07 яч.409 |  |  | 39.84 |  | 18.758 |  | 79.68 | 0 | 0.47083 | 0
93 | ПС Олимпийская | 4-08 яч.306 |  |  | 533.415 |  | 163.317 |  | 1066.83 | 0 | 0.30617 | 0
94 | ПС Олимпийская | 4-09 яч.207 |  |  | 595.117 |  | 220.282 |  | 1190.234 | 0 | 0.37015 | 0
95 | ПС Олимпийская | 4-10 яч.311 |  |  | 106.922 |  | 22.815 |  | 213.844 | 0 | 0.21338 | 0
96 | ПС Олимпийская | 4-11 яч.410 |  |  | 0.077 |  | 0 |  | 0.154 | 0 | 0 | 0
97 | ПС Олимпийская | 4-12 яч.108 |  |  | 639.956 |  | 424.966 |  | 1279.912 | 0 | 0.66406 | 0
98 | ПС Олимпийская | 4-13 яч.212 |  |  | 401.332 |  | 190.714 |  | 802.664 | 0 | 0.4752 | 0
99 | ПС Олимпийская | 4-14 яч.308 |  |  | 479.369 |  | 113.924 |  | 958.738 | 0 | 0.23765 | 0
100 | ПС Олимпийская | 4-15 яч.408 |  |  | 554.068 |  | 149.336 |  | 1108.136 | 0 | 0.26953 | 0
101 | ПС Олимпийская | 4-16 яч.109 |  |  | 75.165 |  | 50.175 |  | 150.33 | 0 | 0.66753 | 0
102 | ПС Олимпийская | 4-17 яч.210 |  |  | 0.059 |  | 0 |  | 0.118 | 0 | 0 | 0
103 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 2120.217 |  | 755.567 |  | 4240.434 | 0 | 0.35636 | 0
104 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 307.806 |  | 116.597 |  | 615.612 | 0 | 0.3788 | 0
105 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 365.058 |  | 167.319 |  | 730.116 | 0 | 0.45834 | 0
106 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 560.695 |  | 186.507 |  | 1121.39 | 0 | 0.33264 | 0
107 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 0 |  | 0.121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 |  | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 304.052 |  | 143.478 |  | 608.104 | 0 | 0.47189 | 0
110 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 37.37 |  | 9.042 |  | 74.74 | 0 | 0.24196 | 0
111 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 | 0 | 1 | 0
112 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 797.159 |  | 275.966 |  | 1594.318 | 0 | 0.34619 | 0
113 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 24.856 |  | 16.272 |  | 49.712 | 0 | 0.65465 | 0
114 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 587.661 |  | 215.245 |  | 1175.322 | 0 | 0.36627 | 0
115 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 865.581 |  | 307.183 |  | 1731.162 | 0 | 0.35489 | 0
116 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 13.866 |  | 12.733 |  | 27.732 | 0 | 0.91829 | 0
117 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 501.099 |  | 196.085 |  | 1002.198 | 0 | 0.39131 | 0
118 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 |  | 0.099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 114.723 |  | 41.138 |  | 229.446 | 0 | 0.35859 | 0
120 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 852.308 |  | 290.231 |  | 1704.616 | 0 | 0.34052 | 0
121 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 217.888 |  | 124.855 |  | 435.776 | 0 | 0.57302 | 0
122 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 138.896 |  | 71.532 |  | 277.792 | 0 | 0.515 | 0
123 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 153.724 |  | 46.661 |  | 307.448 | 0 | 0.30354 | 0
124 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 82.407 |  | 25.764 |  | 164.814 | 0 | 0.31264 | 0
125 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 917.64 |  | 408.571 |  | 1835.28 | 0 | 0.44524 | 0
126 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 801.916 |  | 267.69 |  | 1603.832 | 0 | 0.33381 | 0
127 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 170.171 |  | 49.004 |  | 340.342 | 0 | 0.28797 | 0
128 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 146.429 |  | 84.847 |  | 292.858 | 0 | 0.57944 | 0
129 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 1076.492 |  | 442.333 |  | 2152.984 | 0 | 0.4109 | 0
130 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 369.722 |  | 145.899 |  | 739.444 | 0 | 0.39462 | 0
131 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 2.038 |  | 0 |  | 4.076 | 0 | 0 | 0
132 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 670.623 |  | 355.808 |  | 1341.246 | 0 | 0.53056 | 0
133 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 588.231 |  | 196.137 |  | 1176.462 | 0 | 0.33344 | 0
134 | ПС Северная | 6-12 яч.402 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ПС Северная | 6-13 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 683.767 |  | 181.281 |  | 1367.534 | 0 | 0.26512 | 0
138 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 587.003 |  | 177.702 |  | 1174.006 | 0 | 0.30273 | 0
139 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 36.425 |  | 13.786 |  | 72.85 | 0 | 0.37848 | 0
140 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 141.685 |  | 75.402 |  | 283.37 | 0 | 0.53218 | 0
141 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 150.629 |  | 111.5 |  | 301.258 | 0 | 0.74023 | 0
142 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? |  |  | 0 | 18.276 | 0 | 10.251 | 0 | 36.552 | 0 | 0.5609
143 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? |  |  | 0 | 3.504 | 0 | 2.273 | 0 | 7.008 | 0 | 0.64869
144 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 353.056 |  | 172.116 |  | 706.112 | 0 | 0.4875 | 0
145 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 694.43 |  | 345.28 |  | 1388.86 | 0 | 0.49721 | 0
146 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 485.492 |  | 288.436 |  | 970.984 | 0 | 0.59411 | 0
147 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 74.16 |  | 13.852 |  | 148.32 | 0 | 0.18679 | 0
148 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 475.862 |  | 108.313 |  | 951.724 | 0 | 0.22761 | 0
149 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 712.426 |  | 199.162 |  | 1424.852 | 0 | 0.27955 | 0
150 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 55.563 |  | 37.772 |  | 111.126 | 0 | 0.6798 | 0
151 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 116.577 |  | 48.132 |  | 233.154 | 0 | 0.41288 | 0
152 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 209.761 |  | 101.092 |  | 419.522 | 0 | 0.48194 | 0
153 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 102.206 |  | 33.715 |  | 204.412 | 0 | 0.32987 | 0
154 | ПС Сургут | яч.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ПС Сургут | яч.26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 348.095 |  | 252.159 |  | 696.19 | 0 | 0.7244 | 0
157 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 486.83 |  | 399.908 |  | 973.66 | 0 | 0.82145 | 0
158 | ПС Черный Мыс | 3-1 яч.305 |  |  | 508.932 |  | 180.029 |  | 1017.864 | 0 | 0.35374 | 0
159 | ПС Черный Мыс | 3-2 яч.106 |  |  | 202.677 |  | 55.234 |  | 405.354 | 0 | 0.27252 | 0
160 | ПС Черный Мыс | 3-3 яч.306 |  |  | 305.995 |  | 214.209 |  | 611.99 | 0 | 0.70004 | 0
161 | ПС Черный Мыс | 3-4 яч.105 |  |  | 233.4 |  | 68.954 |  | 466.8 | 0 | 0.29543 | 0
162 | ПС Черный Мыс | 3-5 яч.405 |  |  | 473.523 |  | 159.777 |  | 947.046 | 0 | 0.33742 | 0
163 | ПС Черный Мыс | 3-6 яч.408 |  |  | 182.112 |  | 97.347 |  | 364.224 | 0 | 0.53454 | 0
164 | ПС Черный Мыс | 3-7 яч.307 |  |  | 63.068 |  | 40.252 |  | 126.136 | 0 | 0.63823 | 0
165 | ПС Черный Мыс | 3-8 яч.205 (яч.205+яч.104) |  |  | 636.149 |  | 244.294 |  | 1272.298 | 0 | 0.38402 | 0
166 | ПС Черный Мыс | 3-9 яч.206 |  |  | 255.231 |  | 57.118 |  | 510.462 | 0 | 0.22379 | 0
167 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 249.075 |  | 79.713 |  | 498.15 | 0 | 0.32004 | 0
168 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 1431.411 |  | 632.713 |  | 2862.822 | 0 | 0.44202 | 0
169 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 91.042 |  | 18.08 |  | 182.084 | 0 | 0.19859 | 0
170 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 900.441 |  | 357.424 |  | 1800.882 | 0 | 0.39694 | 0
171 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 385.458 |  | 294.369 |  | 770.916 | 0 | 0.76369 | 0
172 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 14.063 |  | 12.016 |  | 28.126 | 0 | 0.85444 | 0
173 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 652.516 |  | 205.298 |  | 1305.032 | 0 | 0.31463 | 0
174 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 32.857 |  | 25.351 |  | 65.714 | 0 | 0.77156 | 0
175 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 872.112 |  | 272.821 |  | 1744.224 | 0 | 0.31283 | 0
176 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 1098.893 |  | 391.358 |  | 2197.786 | 0 | 0.35614 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 959.853 |  | 344.073 |  | 1919.706 | 0 | 0.35846 | 0
179 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 477.869 |  | 145.7 |  | 955.738 | 0 | 0.3049 | 0
180 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 51.637 |  | 36.571 |  | 103.274 | 0 | 0.70823 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 267.893 |  | 120.335 |  | 535.786 | 0 | 0.44919 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин