## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
25.03.13замеры для сайта
TYPE2 | MONTH | 1 | 0 |  |  | MAIN | 1 | H | 2 | EXCEL | 3 | [6 empty] | 1
MAINSHEET | 2
BLOCK | 6 | 1 | 1 | 5 2895 2897 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 | [7 empty] | EXPANDOBJECTS | 1 |  | PRN_ | 1
BLOCKCELL | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | NUMBER | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 2 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PS_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 3 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  | PRN_ |  |  |  | 0 |  | HIER_SELF
BLOCKCELL | 6 | 4 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 5 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [6 empty] | 0
BLOCKCELL | 6 | 6 | 1 |  | 2 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 7 | 1 |  | 4 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 8 | 1 |  | 6 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
BLOCKCELL | 6 | 9 | 1 |  | 8 | SUMM |  |  | RESMIDDLE | PARAM |  |  |  | VALUE |  |  | 0 |  |  | BEGIN
DATE | 4 | 6 | dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 10 | с dd.MM.yyyy h:mm |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 4 | 12 | по dd.MM.yyyy h:mm |  | END | [7 empty] | NOSHIFT
DATE | 2 | 2 | MMMM |  | BEGIN | [7 empty] | NOSHIFT

## Лист1
Результаты контрольных замеров
Сентябрь
№ | Название подстанции | Название присоединения | Хар-ка учета |  | Показания счетчика на: |  |  |  | Среднее значение за период:
[5 empty] | 01.09.2013 2:00 |  |  |  | с 01.09.2013 2:00 |  | по 01.10.2013 2:00
|  |  | Тип счетчика | № счетчика | A отдача, кВт*ч | A прием, кВт*ч | R отдача | R прием | Мощность отдача, кВт | Мощность прием, кВт | tg(φ), отдача | tg(φ), прием
1 | КРУН 1063 | 17-09 КРУН-10 кВ 1063 | M-230ART | 04471264 |  | 6.968 |  | 18.494 | 0 | 13.936 | 0 | 2.6541
2 | КРУН 1064 | 17-10 КРУН-10 кВ 1064 | M-230ART | 01155933 |  | 17.041 |  | 4.471 | 0 | 34.082 | 0 | 0.26237
3 | КТПН 39 | 9-11-4 РУ-0.4 кВ КТПН-39 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТПН-21 | 5-4 РУ-0,4 кВ яч.21"Поселок" | M-230ART | 09279759 | 5.15 |  | 0.786 |  | 10.3 | 0 | 0.15262 | 0
5 | КТПН-52 | 15-3 РУ-0.4 кВ КТПН-52 | M-230ART | 01120378 | 40.404 |  | 9.819 |  | 80.808 | 0 | 0.24302 | 0
6 | КТПН-56 | 15-4 РУ-0.4 кВ КТПН-56 | M-230ART | 04462926 | 18.457 |  | 1.755 |  | 36.914 | 0 | 0.095086 | 0
7 | КТПН-205 | 9-12 РУ-0.4кВ КТПН-205 Рембаза | M-230ART | 01120136 | 0.168 |  | 0.023 |  | 0.336 | 0 | 0.1369 | 0
8 | КТПН-400/6 БПО | 11-12 РУ-0.4 кВ КТПН-400/6 БПО п.Зеленый | M-230ART | 01120116 | 14.636 |  | 1.298 |  | 29.272 | 0 | 0.088685 | 0
9 | КТПН-638 | 11-08 РУ-0.4 кВ КТПН-638 | A1800 | 01197034 |  | 20.734 |  | 1.921 | 0 | 41.468 | 0 | 0.09265
10 | КТПН-669 | 11-06 РУ-0.4 кВ КТПН-669 | M-230ART | 01053488 |  | 33.002 |  | 15.799 | 0 | 66.004 | 0 | 0.47873
11 | КТПН-670 | 15-1 РУ-0.4кВ КТПН-670 | M-230ART | 01120236 |  | 28.014 |  | 5.355 | 0 | 56.028 | 0 | 0.19115
12 | КТПН-678 | 11-09 РУ-0.4 кВ КТПН-678 | M-230ART | 01120227 |  | 40.589 |  | 11.869 | 0 | 81.178 | 0 | 0.29242
13 | КТПН-686 | 15-2 РУ-0.4кВ КТПН-686 | M-230ART | 01120226 |  | 72.792 |  | 14.815 | 0 | 145.584 | 0 | 0.20353
14 | КТПН-686 | Т2 | M-230ART | 07099417 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТПН-693 | 16-1 РУ-0.4 кВ КТПН-693 | M-230ART | 07927242 |  | 23.027 |  | 4.625 | 0 | 46.054 | 0 | 0.20085
16 | КТПН-707 | 17-7 РУ-0.4 кВ КТПН-707 | M-230ART | 01053452 |  | 42.127 |  | 5.512 | 0 | 84.254 | 0 | 0.13084
17 | КТПН-709 | 17-8 РУ-0.4 кВ КТПН-709 | M-230ART | 01108321 |  | 38.927 |  | 6.513 | 0 | 77.854 | 0 | 0.16731
18 | КТПН-714 | 17-3 РУ-0.4 кВ КТПН-714 | M-230ART | 01053484 |  | 10.108 |  | 0.935 | 0 | 20.216 | 0 | 0.092501
19 | КТПН-731 | 9-11-1 РУ-0.4 кВ КТПН-731 | M-230ART | 01120400 |  | 35.444 |  | 4.689 | 0 | 70.888 | 0 | 0.13229
20 | КТПН-732 | 9-11-2 РУ-0.4 кВ КТПН-732 Ввод-2 | M-230ART | 01120397 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТПН-733 | 9-11-3 РУ-0.4 кВ КТПН-733 | M-230ART | 01053457 |  | 27.479 |  | 8.721 | 0 | 54.958 | 0 | 0.31737
22 | КТПН-734 | 18-1 РУ-0.4кВ КТПН-734 | M-230ART | 04409675 |  | 12.645 |  | 6.587 | 0 | 25.29 | 0 | 0.52092
23 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-1 0.4кВ (от яч.21 ПС 110/6кВ Строительная) | A1800 | 01200267 | 12.817 |  | 3.191 |  | 25.634 | 0 | 0.24897 | 0
24 | КТПН-737 (пока не опт) | Ввод-2 0.4кВ (от яч.2 ПС 110/6/6кВ Шукшинская) | A1800 | 01200266 | 18.683 |  | 3.235 |  | 37.366 | 0 | 0.17315 | 0
25 | КТПН-738 (пока не опт) | Ввод-0.4кВ | M-230ART | 01128530 | 26.954 |  | 4.031 |  | 53.908 | 0 | 0.14955 | 0
26 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-5 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.02 | M-230ART | 01135340 | 51.298 |  | 27.903 |  | 102.596 | 0 | 0.54394 | 0
27 | ПС 35/6 кВ №27 | 17-6 РУ-6кВ ЗРУ-6кВ яч.19 | M-230ART | 01130792 | 62.858 |  | 12.272 |  | 125.716 | 0 | 0.19523 | 0
28 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-01 РУ-6 кВ Яч.7 | A1800 | 01197003 | 573.383 |  | 153.936 |  | 1146.766 | 0 | 0.26847 | 0
29 | ПС 35/6 кВ №68 | 11-02 РУ-6 кВ Яч.18 | A1800 | 01197004 | 180.391 |  | 75.161 |  | 360.782 | 0 | 0.41666 | 0
30 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-1 | A1800 | 01180313 | 0 | 79.79 | 3.321 | 17.018 | 0 | 159.58 | 0 | 0.21328
31 | ПС 110/10/10 кВ Университет | Университет вв-2 | A1800 | 01180312 | 0.432 | 26.68 | 15.576 | 9.003 | 0.864 | 53.36 | 36.0556 | 0.33744
32 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-11 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197023 | 161.966 |  | 22.465 |  | 323.932 | 0 | 0.1387 | 0
33 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-12 РУ-10 кВ яч.15 | A1800 | 01197032 | 1359.794 |  | 160.208 |  | 2719.588 | 0 | 0.11782 | 0
34 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-13 РУ-10 кВ яч.16 | A1800 | 01197031 | 687.09 |  | 164.646 |  | 1374.18 | 0 | 0.23963 | 0
35 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-14 РУ-10 кВ яч.24 | A1800 | 01197033 | 966.794 |  | 118.322 |  | 1933.588 | 0 | 0.12239 | 0
36 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-15 РУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197024 | 462.867 |  | 150.451 |  | 925.734 | 0 | 0.32504 | 0
37 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-16 РУ-10 кВ яч.26 | A1800 | 01197030 | 950.36 |  | 215.782 |  | 1900.72 | 0 | 0.22705 | 0
38 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-17 РУ-10 кВ яч.27 | A1800 | 01197027 | 0 |  | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-18 РУ-10 кВ яч.32 | A1800 | 01197025 | 306.758 |  | 44.094 |  | 613.516 | 0 | 0.14374 | 0
40 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-19 РУ-10 кВ яч.33 | A1800 | 01197022 | 1164.214 |  | 133.247 |  | 2328.428 | 0 | 0.11445 | 0
41 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-20 РУ-10 кВ яч.34 | A1800 | 01197028 | 447.429 |  | 65.28 |  | 894.858 | 0 | 0.1459 | 0
42 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-21 РУ-10 кВ яч.37 | A1800 | 01197017 | 833.282 |  | 170.177 |  | 1666.564 | 0 | 0.20422 | 0
43 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-22 РУ-10 кВ яч.42 | A1800 | 01197026 | 344.141 |  | 83.451 |  | 688.282 | 0 | 0.24249 | 0
44 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-23 РУ-10 кВ яч.43 | A1800 | 01197029 | 484.65 |  | 79.221 |  | 969.3 | 0 | 0.16346 | 0
45 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-24 РУ-10 кВ яч.44 | A1800 | 01197021 | 1406.904 |  | 202.353 |  | 2813.808 | 0 | 0.14383 | 0
46 | ПС 110/10/10кВ Зеленая | 13-25 РУ-10 кВ яч.47 | A1800 | 01197018 | 664.947 |  | 128.017 |  | 1329.894 | 0 | 0.19252 | 0
47 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-1 ОПУ-110 кВ 1Т | A1800 | 01197019 | 3568.835 |  | 852.39 |  | 7137.67 | 0 | 0.23884 | 0
48 | ПС 110/10/6кВ Пионерная-2 | 10-2 ОПУ-110 кВ 2Т | A1800 | 01197020 | 5150.713 |  | 1560.763 |  | 10301.426 | 0 | 0.30302 | 0
49 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-01 РУ-10 кВ ЗРУ-10кВ яч.10 | A1800 | 01197040 | 340.621 | 0 | 132.834 | 0 | 681.242 | 0 | 0.38998 | 0
50 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-02 РУ-10 кВ Юность-2 ЗРУ-10кВ яч.21 | A1800 | 01197041 | 394.851 | 0 | 142.153 | 0 | 789.702 | 0 | 0.36002 | 0
51 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-03 РУ-10 кВ РП-133-2 ЗРУ-10 кВ яч.25 | A1800 | 01197042 | 337.83 | 0 | 5.258 | 3.064 | 675.66 | 0 | 0.015564 | 0
52 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-04 РУ-10кВ РП-133-1 ЗРУ-10 кВ яч.31 | A1800 | 01197043 | 473.698 | 0 | 72.631 | 0 | 947.396 | 0 | 0.15333 | 0
53 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-05 РУ-10 кВ РП-134-1 яч.32 | A1800 | 01197044 | 60.044 | 0 | 31.153 | 0 | 120.088 | 0 | 0.51884 | 0
54 | ПС 110/10кВ «Привокзальная» | 12-06 РУ-10 кВ РП-134-2 яч.20 | A1800 | 01197045 | 107.891 | 0 | 72.326 | 0 | 215.782 | 0 | 0.67036 | 0
55 | ПС 110/6 кВ №46 | 11-11 РУ-6кВ яч.20 | A1800 | 01197009 | 225.87 |  | 67.515 |  | 451.74 | 0 | 0.29891 | 0
56 | РП-5 | 11-04 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197006 | 185.702 |  | 56.293 |  | 371.404 | 0 | 0.30314 | 0
57 | РП-5 | 11-05 РУ-10 кВ яч.14 | A1800 | 01197007 | 0.001 |  | 0 |  | 0.002 | 0 | 0 | 0
58 | РП-6 | 11-03 РУ-10 яч. 20 | A1800 | 01197005 | 641.485 |  | 219.473 |  | 1282.97 | 0 | 0.34213 | 0
59 | РП-8 | 11-07 РУ-10 кВ яч.11 | A1800 | 01197008 | 0 |  | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | РП-134 | 12-07 яч.11 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0806090479 | 0.001 | 0.003 | 0.043 | 0.093 | 0.002 | 0.006 | 43 | 31
61 | РП-134 | 12-08 яч.16 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | РП-134 | 12-09 яч.13 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | РП-134 | 12-10 яч.18 РУ-10 кВ | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | РП-139 | 17-01 яч 11. РУ-6 кВ | M-230ART | 01074540 |  | 320.272 |  | 222.619 | 0 | 640.544 | 0 | 0.69509
65 | РП-139 | 17-02 яч. 8 РУ-6 кВ | M-230ART | 01110537 |  | 325.997 |  | 180.71 | 0 | 651.994 | 0 | 0.55433
66 | РП-143 | 16-2 РУ-10кВ №11 | M-230ART | 01097663 | 691.067 |  | 164.343 |  | 1382.134 | 0 | 0.23781 | 0
67 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-13 РУ-10кВ ф."Кольцо-10" яч.10 | A1800 | 01197010 | 83.822 |  | 30.15 |  | 167.644 | 0 | 0.35969 | 0
68 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-14 РУ-10кВ ф."Кольцо-11" яч.11 | A1800 | 01197012 | 304.939 |  | 60.73 |  | 609.878 | 0 | 0.19915 | 0
69 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | 11-15 РУ-10кВ ф."Кольцо-12" яч.12 | A1800 | 01197013 | 259.59 |  | 69.636 |  | 519.18 | 0 | 0.26825 | 0
70 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 13 | A1800 | 01197037 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 3 | 0
71 | РП-152 "Кольцо ГРЭС" РУ-10кВ | яч 14 | A1800 | 01197038 | 0.042 | 0 | 0.003 | 0.011 | 0.084 | 0 | 0.071429 | 0
72 | РП-153 "Северногопромрайона" РУ-10кВ | 11-16 РУ-10кВ ф."Дорожник-1" яч.11 | A1800 | 01197011 | 232.162 |  | 119.85 |  | 464.324 | 0 | 0.51623 | 0
73 | ТП-16 | 14-3 РУ-0,4кВ ТП-16 | M-230ART | 01120233 | 8.893 |  | 1.019 |  | 17.786 | 0 | 0.11458 | 0
74 | ТП-493 | 14-1 РУ-10кВ яч.2 | M-230ART | 01057577 |  | 171.665 |  | 55.909 | 0 | 343.33 | 0 | 0.32569
75 | ТП-493 | 14-2 РУ-10кВ яч.6 | M-230ART | 01110542 |  | 239.446 |  | 69.315 | 0 | 478.892 | 0 | 0.28948
76 | ЦРП Сургут | 12-11 ЗРУ-10 кВ яч 21 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090593 | 33.211 | 0.032 | 11.491 | 0.006 | 66.422 | 0.064 | 0.346 | 0.1875
77 | ЦРП Сургут | 12-12 ЗРУ-10 кВ яч 22 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090594 | 145.623 | 0 | 33.618 | 0 | 291.246 | 0 | 0.23086 | 0
78 | ЦРП Сургут | 12-13 ЗРУ-10 кВ яч 26 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090608 | 0.001 | 0.046 | 0 | 1.114 | 0.002 | 0.092 | 0 | 24.2174
79 | ЦРП Сургут | 12-14 ЗРУ-10 кВ яч 27 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090644 | 65.596 | 0 | 18.695 | 0 | 131.192 | 0 | 0.285 | 0
80 | ЦРП Сургут | 12-15 ЗРУ-10 кВ яч 29 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090663 | 0.005 | 0.22 | 0 | 3.453 | 0.01 | 0.44 | 0 | 15.6955
81 | ЦРП Сургут | 12-16 ЗРУ-10 кВ яч 30 | СЭТ-4ТМ.03М | 0807090855 | 0 | 0.232 | 0 | 5.085 | 0 | 0.464 | 0 | 21.9181
82 | ПС Азерит | 7-1 яч.18 |  |  | 542.137 |  | 248.81 |  | 1084.274 | 0 | 0.45894 | 0
83 | ПС Азерит | 7-2 яч.1 |  |  | 554.681 |  | 245.774 |  | 1109.362 | 0 | 0.44309 | 0
84 | ПС Азерит | 7-3 яч.7 |  |  | 420.256 |  | 148.785 |  | 840.512 | 0 | 0.35403 | 0
85 | ПС Азерит | 7-4 яч.12 |  |  | 611.2 |  | 261.519 |  | 1222.4 | 0 | 0.42788 | 0
86 | ПС Олимпийская | 4-01 яч.111 |  |  | 554.726 |  | 36.908 |  | 1109.452 | 0 | 0.066534 | 0
87 | ПС Олимпийская | 4-02 яч.411 |  |  | 906.698 |  | 118.753 |  | 1813.396 | 0 | 0.13097 | 0
88 | ПС Олимпийская | 4-03 яч.110 |  |  | 255.196 |  | 70.744 |  | 510.392 | 0 | 0.27721 | 0
89 | ПС Олимпийская | 4-04 яч.405 |  |  | 287.699 |  | 52.994 |  | 575.398 | 0 | 0.1842 | 0
90 | ПС Олимпийская | 4-05 яч.209 |  |  | 433.786 |  | 93.281 |  | 867.572 | 0 | 0.21504 | 0
91 | ПС Олимпийская | 4-06 яч.305 |  |  | 0.067 |  | 0 |  | 0.134 | 0 | 0 | 0
92 | ПС Олимпийская | 4-07 яч.409 |  |  | 87.582 |  | 19.431 |  | 175.164 | 0 | 0.22186 | 0
93 | ПС Олимпийская | 4-08 яч.306 |  |  | 613.323 |  | 145.566 |  | 1226.646 | 0 | 0.23734 | 0
94 | ПС Олимпийская | 4-09 яч.207 |  |  | 634.61 |  | 186.501 |  | 1269.22 | 0 | 0.29388 | 0
95 | ПС Олимпийская | 4-10 яч.311 |  |  | 155.16 |  | 21.416 |  | 310.32 | 0 | 0.13803 | 0
96 | ПС Олимпийская | 4-11 яч.410 |  |  | 0.072 |  | 0 |  | 0.144 | 0 | 0 | 0
97 | ПС Олимпийская | 4-12 яч.108 |  |  | 552.1 |  | 252.586 |  | 1104.2 | 0 | 0.4575 | 0
98 | ПС Олимпийская | 4-13 яч.212 |  |  | 656.399 |  | 224.891 |  | 1312.798 | 0 | 0.34261 | 0
99 | ПС Олимпийская | 4-14 яч.308 |  |  | 488.056 |  | 69.366 |  | 976.112 | 0 | 0.14213 | 0
100 | ПС Олимпийская | 4-15 яч.408 |  |  | 747.852 |  | 148.811 |  | 1495.704 | 0 | 0.19898 | 0
101 | ПС Олимпийская | 4-16 яч.109 |  |  | 171.876 |  | 44.635 |  | 343.752 | 0 | 0.25969 | 0
102 | ПС Олимпийская | 4-17 яч.210 |  |  | 0.055 |  | 0 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0
103 | ПС Сайма | 1-01 яч.102 |  |  | 1517.72 |  | 397.482 |  | 3035.44 | 0 | 0.26189 | 0
104 | ПС Сайма | 1-02 яч.106 |  |  | 370.629 |  | 95.828 |  | 741.258 | 0 | 0.25856 | 0
105 | ПС Сайма | 1-03 яч.107 |  |  | 475.783 |  | 145.131 |  | 951.566 | 0 | 0.30504 | 0
106 | ПС Сайма | 1-04 яч.209 |  |  | 988.742 |  | 262.486 |  | 1977.484 | 0 | 0.26547 | 0
107 | ПС Сайма | 1-05 яч.210 |  |  | 1045.002 |  | 261.271 |  | 2090.004 | 0 | 0.25002 | 0
108 | ПС Сайма | 1-06 яч.211 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ПС Сайма | 1-07 яч.212 |  |  | 119.735 |  | 25.576 |  | 239.47 | 0 | 0.21361 | 0
110 | ПС Сайма | 1-08 яч.213 |  |  | 32.553 |  | 3.702 |  | 65.106 | 0 | 0.11372 | 0
111 | ПС Сайма | 1-09 яч.303 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ПС Сайма | 1-10 яч.307 |  |  | 1095.408 |  | 274.917 |  | 2190.816 | 0 | 0.25097 | 0
113 | ПС Сайма | 1-11 яч.310 |  |  | 154.09 |  | 96.735 |  | 308.18 | 0 | 0.62778 | 0
114 | ПС Сайма | 1-12 яч.311 |  |  | 778.548 |  | 205.669 |  | 1557.096 | 0 | 0.26417 | 0
115 | ПС Сайма | 1-13 яч.312 |  |  | 860.603 |  | 233.058 |  | 1721.206 | 0 | 0.27081 | 0
116 | ПС Сайма | 1-14 яч.402 |  |  | 67.533 |  | 51.51 |  | 135.066 | 0 | 0.76274 | 0
117 | ПС Сайма | 1-15 яч.403 |  |  | 503.16 |  | 144.119 |  | 1006.32 | 0 | 0.28643 | 0
118 | ПС Сайма | 1-16 яч.404 |  |  | 0 |  | 0.102 |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ПС Сайма | 1-17 яч.405 |  |  | 152.281 |  | 36.674 |  | 304.562 | 0 | 0.24083 | 0
120 | ПС Сайма | 1-18 яч.409 |  |  | 1041.221 |  | 252.045 |  | 2082.442 | 0 | 0.24207 | 0
121 | ПС Сайма | 1-19 яч.411 |  |  | 275.915 |  | 107.312 |  | 551.83 | 0 | 0.38893 | 0
122 | ПС Сайма | 1-20 яч.412 |  |  | 199.102 |  | 68.919 |  | 398.204 | 0 | 0.34615 | 0
123 | ПС Северная | 6-01 яч.102 |  |  | 177.776 |  | 34.86 |  | 355.552 | 0 | 0.19609 | 0
124 | ПС Северная | 6-02 яч.104 |  |  | 148.169 |  | 26.133 |  | 296.338 | 0 | 0.17637 | 0
125 | ПС Северная | 6-03 яч.108 |  |  | 864.897 |  | 306.684 |  | 1729.794 | 0 | 0.35459 | 0
126 | ПС Северная | 6-04 яч.204 |  |  | 758.666 |  | 185.592 |  | 1517.332 | 0 | 0.24463 | 0
127 | ПС Северная | 6-05 яч.202 |  |  | 276.76 |  | 52.992 |  | 553.52 | 0 | 0.19147 | 0
128 | ПС Северная | 6-06 яч.203 |  |  | 355.699 |  | 106.986 |  | 711.398 | 0 | 0.30078 | 0
129 | ПС Северная | 6-07 яч.205 |  |  | 1247.311 |  | 400.351 |  | 2494.622 | 0 | 0.32097 | 0
130 | ПС Северная | 6-08 яч.303 |  |  | 733.438 |  | 197.535 |  | 1466.876 | 0 | 0.26933 | 0
131 | ПС Северная | 6-09 яч.304 |  |  | 1220.11 |  | 362.919 |  | 2440.22 | 0 | 0.29745 | 0
132 | ПС Северная | 6-10 яч.305 |  |  | 743.771 |  | 324.072 |  | 1487.542 | 0 | 0.43571 | 0
133 | ПС Северная | 6-11 яч.309 |  |  | 812.091 |  | 176.633 |  | 1624.182 | 0 | 0.2175 | 0
134 | ПС Северная | 6-12 яч.402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ПС Северная | 6-13 яч.404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ПС Северная | 6-14 яч.406 |  |  | 454.639 |  | 115.48 |  | 909.278 | 0 | 0.254 | 0
137 | ПС Северная | 6-15 яч.407 |  |  | 635.913 |  | 78.133 |  | 1271.826 | 0 | 0.12287 | 0
138 | ПС Северная | 6-16 яч.408 |  |  | 763.295 |  | 158.717 |  | 1526.59 | 0 | 0.20794 | 0
139 | ПС Строительная | 5-1 яч.19 |  |  | 53.643 |  | 12.538 |  | 107.286 | 0 | 0.23373 | 0
140 | ПС Строительная | 5-2 яч.24 |  |  | 211.564 |  | 71 |  | 423.128 | 0 | 0.3356 | 0
141 | ПС Строительная | 5-3 яч.25 |  |  | 248.471 |  | 97.829 |  | 496.942 | 0 | 0.39372 | 0
142 | ПС Строительная | яч.7 Ввод-1 ?? |  |  | 0.001 | 7.213 | 0.001 | 3.307 | 0.002 | 14.426 | 1 | 0.45848
143 | ПС Строительная | яч.14 ввод-2 ?? |  |  | 0 | 15.054 | 0 | 11.384 | 0 | 30.108 | 0 | 0.75621
144 | ПС Сургут | 9-01 яч.5 |  |  | 542.883 |  | 227.563 |  | 1085.766 | 0 | 0.41918 | 0
145 | ПС Сургут | 9-02 яч.10 |  |  | 731.135 |  | 273.093 |  | 1462.27 | 0 | 0.37352 | 0
146 | ПС Сургут | 9-03 яч.17 |  |  | 1014.658 |  | 247.042 |  | 2029.316 | 0 | 0.24347 | 0
147 | ПС Сургут | 9-04 яч.18 |  |  | 116.199 |  | 20.489 |  | 232.398 | 0 | 0.17633 | 0
148 | ПС Сургут | 9-05 яч.27 |  |  | 877.194 |  | 150.94 |  | 1754.388 | 0 | 0.17207 | 0
149 | ПС Сургут | 9-06 яч.28 |  |  | 794.43 |  | 134.972 |  | 1588.86 | 0 | 0.1699 | 0
150 | ПС Сургут | 9-07 яч.29 |  |  | 68.042 |  | 30.538 |  | 136.084 | 0 | 0.44881 | 0
151 | ПС Сургут | 9-08 яч.30 |  |  | 185.215 |  | 51.232 |  | 370.43 | 0 | 0.27661 | 0
152 | ПС Сургут | 9-09 яч.33 |  |  | 405.537 |  | 88.506 |  | 811.074 | 0 | 0.21824 | 0
153 | ПС Сургут | 9-10 яч.38 |  |  | 158.603 |  | 38.731 |  | 317.206 | 0 | 0.2442 | 0
154 | ПС Сургут | яч.25 |  |  | 148.72 |  | 2.117 |  | 297.44 | 0 | 0.014235 | 0
155 | ПС Сургут | яч.26 |  |  | 172.896 |  | 6.386 |  | 345.792 | 0 | 0.036935 | 0
156 | ПС Трансгаз | 8-1 яч.5 |  |  | 409.128 |  | 235.773 |  | 818.256 | 0 | 0.57628 | 0
157 | ПС Трансгаз | 8-2 яч.19 |  |  | 571.052 |  | 396.499 |  | 1142.104 | 0 | 0.69433 | 0
158 | ПС Черный Мыс | 3-1 яч.305 |  |  | 586.825 |  | 165.496 |  | 1173.65 | 0 | 0.28202 | 0
159 | ПС Черный Мыс | 3-2 яч.106 |  |  | 244.923 |  | 42.152 |  | 489.846 | 0 | 0.1721 | 0
160 | ПС Черный Мыс | 3-3 яч.306 |  |  | 485.646 |  | 219.717 |  | 971.292 | 0 | 0.45242 | 0
161 | ПС Черный Мыс | 3-4 яч.105 |  |  | 301.569 |  | 53.65 |  | 603.138 | 0 | 0.1779 | 0
162 | ПС Черный Мыс | 3-5 яч.405 |  |  | 664.383 |  | 167.082 |  | 1328.766 | 0 | 0.25148 | 0
163 | ПС Черный Мыс | 3-6 яч.408 |  |  | 484.126 |  | 191.742 |  | 968.252 | 0 | 0.39606 | 0
164 | ПС Черный Мыс | 3-7 яч.307 |  |  | 132.072 |  | 41.663 |  | 264.144 | 0 | 0.31546 | 0
165 | ПС Черный Мыс | 3-8 яч.205 (яч.205+яч.104) |  |  | 379.875 |  | 86.387 |  | 759.75 | 0 | 0.22741 | 0
166 | ПС Черный Мыс | 3-9 яч.206 |  |  | 379.212 |  | 65.741 |  | 758.424 | 0 | 0.17336 | 0
167 | ПС Энергетик | 2-01 яч.104 |  |  | 422.217 |  | 96.084 |  | 844.434 | 0 | 0.22757 | 0
168 | ПС Энергетик | 2-02 яч.105 |  |  | 1698.653 |  | 611.233 |  | 3397.306 | 0 | 0.35983 | 0
169 | ПС Энергетик | 2-03 яч.107 |  |  | 91.935 |  | 8.735 |  | 183.87 | 0 | 0.095013 | 0
170 | ПС Энергетик | 2-04 яч.202 |  |  | 1103.512 |  | 326.59 |  | 2207.024 | 0 | 0.29596 | 0
171 | ПС Энергетик | 2-05 яч.203 |  |  | 649.405 |  | 383.102 |  | 1298.81 | 0 | 0.58993 | 0
172 | ПС Энергетик | 2-06 яч.204 |  |  | 24.262 |  | 11.317 |  | 48.524 | 0 | 0.46645 | 0
173 | ПС Энергетик | 2-07 яч.302 |  |  | 758.202 |  | 192.01 |  | 1516.404 | 0 | 0.25324 | 0
174 | ПС Энергетик | 2-08 яч.303 |  |  | 57.453 |  | 23.805 |  | 114.906 | 0 | 0.41434 | 0
175 | ПС Энергетик | 2-09 яч.304 |  |  | 1082.867 |  | 224.722 |  | 2165.734 | 0 | 0.20753 | 0
176 | ПС Энергетик | 2-10 яч.404 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | ПС Энергетик | 2-11 яч.405 |  |  | 1259.898 |  | 366.166 |  | 2519.796 | 0 | 0.29063 | 0
178 | ПС Энергетик | 2-12 яч.407 |  |  | 918.023 |  | 241.864 |  | 1836.046 | 0 | 0.26346 | 0
179 | ПС Энергетик | 2-13 яч.409 |  |  | 527.372 |  | 119.507 |  | 1054.744 | 0 | 0.22661 | 0
180 | ПС Энергетик | 2-14 яч.205 |  |  | 135.512 |  | 60.701 |  | 271.024 | 0 | 0.44794 | 0
181 | ПС Энергетик | 2-15 яч.306 |  |  | 219.668 |  | 79.812 |  | 439.336 | 0 | 0.36333 | 0
| Заместитель директора по транспортированию электроэнергии | [10 empty] | С.К. Ковин