ООО «СГЭС»

628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15

Документация по запросу предложений

на право заключения договора на  выполнение работ  по  реконструкции  подающего  трубопровода  Ду 500 мм  тепломагистрали «Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства»  на участке от НО 18 до НО 20.

г. Сургут

2014 г.

# Содержание

1.	Общие положения.	4

1.2	Общие сведения о запросе предложений	4

1.3	Правовой статус процедур и документов	4

1.4	Обжалование	4

1.5	Прочие положения	5

2.	Техническое задание:	6

3.	Проект договора	10

4.	Порядок проведения запроса предложений.                                                             Инструкции по подготовке предложений Общий порядок проведения запроса предложений	25

4.1	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	25

4.2	Предоставление Документации по запросу предложений Участникам	25

4.3	Подготовка Предложений	25

4.4	Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	28

4.5	Подача Предложений и их прием	29

4.6	Оценка Предложений	29

4.7	Определение Победителя запроса предложений	30

4.8	Подписание Договора	30

4.9	Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений	30

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	31

5.1.	Письмо о подаче оферты (форма 1)	31

5.1.1.	Форма письма о подаче оферты	31

5.1.2.	Инструкции по заполнению	32

5.2.	Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	33

5.2.1.	Форма Технического предложения на выполнение работ	33

5.2	График выполнения работ (форма 3)	33

5.3.1.	Форма Графика выполнения работ	33

5.3.2.	Инструкции по заполнению	34

5.4.	Сводная таблица стоимости работ (форма 4)	35

5.4.1.	Форма Сводной таблицы стоимости работ	35

5.4.2.	Инструкции по заполнению	36

5.3	График оплаты выполненных работ (форма 5)	36

5.4.3.	Форма графика оплаты выполненных работ	36

5.4.4.	Инструкции по заполнению	37

5.5.	Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)	38

5.5.1.	Форма Протокола разногласий по проекту Договора	38

5.5.2.	Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора	39

5.6.	Анкета Участника запроса предложений (форма 7)	40

5.6.1.	Форма Анкеты Участника запроса предложений	40

5.6.2.	Инструкции по заполнению	41

5.7.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)	42

5.7.1.	Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	42

5.7.2.	Инструкции по заполнению	43

5.8.	Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)	44

5.8.1.	Форма Справки о материально-технических ресурсах	44

5.8.2.	Инструкции по заполнению	45

5.9.	Справка о кадровых ресурсах (форма 10)	46

5.9.1.	Форма Справки о кадровых ресурсах	46

5.9.2.	Инструкции по заполнению	47

# Общие положения.

## Общие сведения о запросе предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 (далее — Организатор запроса предложений) уведомлением о проведении открытого запроса предложений от 24.04.2014 г., официальная публикация о проведении которого размещена на интернет - сайте ООО «СГЭС» (http://www.surgutges.ru/), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на выполнение  работ  по  реконструкции  подающего  трубопровода  Ду 500 мм  тепломагистрали «Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства»  на участке от НО 18 до НО 20.

Для справок обращаться к Ответственному лицу Организатора запроса предложений Ковальский Борис Алексеевич, тел.7 (3462) 52-46-78, факс: 7 (3462) 52-46-78, e-mail: zakupki_sges@mail.ru.

## Правовой статус процедур и документов

1.3.1   Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не

регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не

регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.2 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты, и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений в постоянно действующем Центральном закупочном органе ООО «СГЭС».

## Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора запроса предложений, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса предложений в письменной форме.

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с 	Официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно 	отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 	конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на Официальном сайте.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не 	ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и 	конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом

Предложения и жалобы по процедуре проведения торгов принимаются по e-mail: zakupki_sges@mail.ru; zakupki@k-m-i.ru.

# Техническое задание:

|  | Условия | Закупка работ, услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) и товаров |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Тепловая магистраль «Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства» инв № 000009206 |
|  | Местонахождение объекта | 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, |
|  | Характеристика объекта | Магистральная тепловая сеть с надземным способом прокладки: общая длина трассы – 954м.; условный диаметр трубопроводов: 2Ду 500 теплоноситель – вода; расчетные параметры: давление – 16кгс/см2, температура – 150/70оС; тип тепловой изоляции – минераловатные маты с покрытием из оцинкованной стали; год ввода в эксплуатацию – 1987г. |
|  | Наименование закупки (работы, услуг, товаров) (текущий, средний, капитальный, типовой сверхтиповой ремонт и техническое обслуживание) | Реконструкция подающего трубопровода Ду 500 мм тепломагистрали «Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства» на участке от НО 18 до НО 20 |
|  | Цель закупки (конечный результат) | -Повышение надежности и безопасной эксплуатации тепломагистрали, снижение тепловых и гидравлических потерь. |
|  | Обоснование необходимости закупки | Заключение экспертизы промышленной безопасности №58-ТУ-001028-2013, ПТЭТЭ п.6.2.37, РД 153-34.0-20.522-99 п. 5.16. Утонение толщины стенки трубопровода до 2,3 мм при допустимой толщине стенки при эксплуатации 3,2 мм. |
|  | Технические требования - описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров | Выполнить реконструкцию подающего трубопровода Ду500 мм на участке от НО18 до НО 20 длиной 186 м.п. тепломагистрали «Теплотрасса от УТ-5 до автохозяйства» (с заменой трубопровода, вертикального компенсатора высотой 6 м, заменой запорной арматуры, устройством теплоизоляционного слоя из базальтовых матов с покрытием из оцинкованной стали) в соответствии с Ведомостью объема Работ (Приложение №1 к техническому заданию). |
|  | Срок выполнения Работ (услуг) – начало, окончание, поставки товаров, условия изменения сроков проведения работ (услуг), поставки товаров | Начало работ 01.06.2014г окончание работ 31.08.2014 , в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к техническому заданию) из них (демонтаж трубопроводов, монтаж нового трубопровода с оборудованием в сроки с 16.06.14г по 25.06.14 г. - 10 календарных дней, согласно Графику ремонта и испытания оборудования Системы Централизованного Теплоснабжения (СЦТ) г. Сургута на 2014 год ). |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Подрядчик должен иметь и представить в конкурсной документации Свидетельства о допуске к производству работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО), на основании федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (п.18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115°С и выше; п.18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения) Подрядчик должен иметь и представить в конкурсной документации: - Наличие разрешения Ростехнадзора РФ на проведение ремонта трубопроводов пара и горячей воды, оборудования опасных производственных объектов; - Документацию, подтверждающую аттестацию сварочного оборудования (согласно РД- 03-614-03); - Документацию, подтверждающую аттестацию технологии сварки (согласно РД-03-615-03); -Документацию, подтверждающую аттестацию персонала (согласно ПБ-03-273-99); -Документацию, подтверждающую аттестацию лаборатории неразрушающего контроля (согласно ПБ-03-372-00); - Документацию, подтверждающую аттестацию специалистов неразрушающего контроля (согласно ПБ-03-440-02) и правилам по охране труда и промышленной безопасности. - Свидетельство об аттестации соответствия сварщиков выполняемым работам в соответствии с требованиями "Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ-03-273-99) и "Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (РД 03-495-02). |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских работ | Не требуется |
|  | Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации, проекта организации строительства, проекта производства работ | Подрядчик в закупочной документации, обязан представить сметную документацию в соответствии с Ведомостью объемов работ, в программе Гранд-смета |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется |
|  | Выполнение подготовительных работ | Подрядчик должен разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно - технических мероприятий в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную, техническую отчетную документацию в сроки и в объеме требований: - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям, услуг, товаров. | До подписания технического акта выполненных работ, Подрядчик должен вернуть Заказчику металлолом образованный при демонтаже и разборке по форме акта М-35. По результатам работы Комиссия по приемке подписывает Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. В случае ухудшения характеристик оборудования вышедшего из ремонта или при выявлении дефектов, ограничивающих его работу, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Оплата за выполненный объем работ производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров. | Для выполнения данных работ Подрядчик должен иметь опыт работы в течение последних пяти лет. Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов с опытом работы в сфере оказания услуг по ремонту тепломеханического оборудования, не менее 3 (трех) лет, аттестованными и имеющими удостоверение установленного образца. Подрядчик должен быть укомплектован оборудованием, приспособлениями, инструментом, необходимыми для выполнения данных видов работ. Подрядчик может привлекать к выполнению работ по изоляции и дефектоскопии субподрядные организации. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по изоляции и дефектоскопии, а также нести ответственность за наличие у Субподрядчиков разрешительной документации для выполнения работ. Подрядчик обязан представить списки ремонтного персонала (в т.ч. ИТР) с указанием его квалификации и необходимой численности под выполняемый объем работ. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | До начала выполнения Работ Подрядчик обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее - МТР) в соответствии с Перечнем МТР, подлежащих поставке Подрядчиком (Приложение № 3 к техническому заданию). За 10 (десять) дней до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику материалы и оборудование для входного контроля. |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых работ, услуг, товаров | Подрядчик предоставляет Заказчику материалы и оборудование с документами, удостоверяющими качество применяемых материалов и комплектующих изделий (паспорта, сертификаты), отвечающие требованиям нормативно-технической (конструкторской, технологической) документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки, а также наличие маркировки (ГОСТ 12969) для входного контроля качества. |
|  | Технический контроль выполнения работ, услуг, контроль поставки товаров | В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, условия действия гарантия, порядок предоставления претензий | Срок гарантии на выполненный результат Работ устанавливается три года со дня подписания Акта приемки выполненных Работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты Работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. |

# 3. Проект договора

| Договор подряда №_____ выполнение работ по реконструкции г. Сургут «____»________________20___г. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и_________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по результатам запроса предложений, на основании протокола ЦЗО №____ от __.__.______ г., заключили настоящий Договор на условиях закупочной документации Заказчика и предложения Подрядчика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения Договора будет выявлено, что по каким – либо причинам в закупочном предложении Подрядчика имеются несоответствия требованиям закупочной документации Заказчика, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования закупочной документации Заказчика. 1. Определение понятий и терминов, используемых в Договоре 1.1. В целях однозначного понимания и использования в настоящем Договоре применяются следующие термины и определения: 1.1.1. Термин «Договор» обозначает подписанное Сторонами соглашение о выполнении работ, включающее текст Договора и все Дополнительные соглашения и Приложения к нему. 1.1.2. Термин «Представитель Заказчика» обозначает должностное лицо, уполномоченное Заказчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления технического надзора, контроля за качеством выполняемых Подрядчиком работ, согласования использования материалов и оборудования, организации решения всех технических вопросов с представителем Подрядчика, а также для проверки и подписания Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ. 1.1.3. Термин «Представитель Подрядчика» обозначает должностное лицо, уполномоченное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации работ, а также решения вопросов с представителем Заказчика на Объекте. 1.1.4. Термин «Персонал (специалисты Подрядчика)» обозначает представителей Подрядчика, исполняющих обязательства по Договору. 1.1.5. Термин «Дополнительное соглашение» - отдельный документ, согласованный Сторонами, подписанный уполномоченными лицами, прилагаемый к Договору и являющийся его неотъемлемой частью, в котором изменяются, дополняются или уточняются условия Договора. 1.1.6. Термин «Исходные данные» обозначает сведения, необходимые для выполнения Работ, предоставляемые Заказчиком. 1.1.7. Термин «Работы» обозначает деятельность Подрядчика по осуществлению определенного перечня работ, предусмотренных в п. 2.1. Договора и Технического задания. 1.1.8. Термин «Качество работ» - требования, предъявляемые Договором, техническим заданием Заказчика и положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в РФ нормативных документов и правил, к уровню качества работ, материалов и оборудования, используемых для выполнения работ. 1.1.9. Термин «Цена» обозначает общую цену работ, определенную в разделе 3 настоящего договора и в приложениях к нему. 1.1.10. Термин «Скрытые работы» обозначает работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми действующих в РФ нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру до их закрытия в ходе последующих работ. 1.1.11. Термин «Акт о приемке выполненных работ» обозначает документ, составленный по форме № КС-2 в порядке, установленном законодательством РФ, подтверждающий выполнение Подрядчиком работ, подписанный представителями Заказчика и Подрядчика, имеющими право подписи, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ. 1.1.12. Термин «Справка о стоимости выполненных работ» обозначает документ, составленный по форме № КС-3 в порядке, установленном законодательством РФ, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком по Договору работ. 1.1.13. Термин «Техническая документация» обозначает полный комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, согласованными с Заказчиком, сертификаты, паспорта и другие документы удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, оборудования применяемых при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных узлов; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ и журналы специальных работ, и другая документация необходимая для выполнения работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная действующим законодательством РФ. 1.1.14. Термин «Гарантийный период (гарантийный срок)» обозначает период, начинающийся с даты подписания в установленном порядке последнего по дате акта сдачи-приемки завершенных работ, то есть с момента принятия результата выполненных работ по Договору в целом и заканчивающийся по истечении гарантийного срока, указанного в Разделе 6 Договора. 1.1.16. Термин «Уведомление» обозначает уведомление, направляемое Стороне посредством факсимильной или почтовой связи или по каналам электронной почты или посредством курьерской доставки, в соответствии с п.15.2. настоящего Договора. 1.1.17. Термин «Месяц» обозначает календарный месяц. 1.1.18. Термин «День» обозначает календарный день месяца. 1.1.19. Термин «Объект» обозначает оборудование, другое движимое/недвижимое имущество Заказчика, в отношении работ на котором заключен настоящий Договор. 1.1.20. Термин «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» обозначает документ, составленный по форме № М-35, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а, свидетельствующий об оприходывании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, подписанный Представителями Заказчика и Подрядчика. 1.1.21. Термин «ГОСТ» обозначает государственный стандарт РФ. 1.1.22. Термин «МТР» обозначает материально-технические ресурсы. 1.1.23. Термин «Проектная документация» обозначает документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт, схем, чертежей, заказных спецификаций, смет и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, утвержденная Заказчиком (состав Проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.). 1.1.24. Термин «Рабочий день» обозначает любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, а в отношении платежей, осуществляемых в рабочие дни – «рабочий день» означает любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, а также за исключением дней, когда не работает соответствующий банк, через который осуществляются платежи в соответствии с Договором. 1.1.25. Термин «Результат работ» обозначает надлежащим образом и в срок завершенный комплекс работ в соответствии с настоящим Договором, и принятый Заказчиком в полном объеме путем подписания соответствующего Акта. 1.1.26. Термин «СНиП» обозначает строительные нормы и правила. 2. Предмет Договора 2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции Объекта ___________________________________________(указать наименование работ) (далее - работы) в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом (приложение № 3 к настоящему Договору) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить. 2.2. Объект: ___________________________________________________________ Местонахождение Объекта: _______________________________________________ Характеристика Объекта: _________________________________________________ 2.3. Срок выполнения работ: начало работ _________, окончание работ__________. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать ее результат, готовый к эксплуатации, в сроки, последовательности и порядке, установленные настоящим Договором и Графиком выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком. 2.4. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за то, что работы производятся в условиях, которые соответствуют законам и иным нормативно-правовым актам, действующим в отношении данных работ, а также требованиям Заказчика. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена Локальным сметным расчетом, (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет ______ (________________) руб., в том числе НДС 18% _______ (_________________) руб. 3.2. В случае, когда объем отдельных работ по согласованию Сторон уточняется в процессе их выполнения, цена договора может быть изменена. Все изменения первоначальной договорной цены оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Стоимость дополнительных работ, определяется сметным расчетом, 3.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по настоящему договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком. 3.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента полного завершения работ (включая устранение дефектов). Заказчик производит оплату работ за надлежащим образом сданный (оформленный) объем выполненных работ. Оплата производится Заказчиком на основании следующих документов: - акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного представителем Заказчика и представителем Подрядчика; - справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанной Сторонами; - технического акта, подтверждающего срок и качество выполнения работ; - счета на оплату; - счета-фактуры, соответствующего требованиям ст.169 НК РФ. 3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.6. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______ (________) % от суммы Договора, составляющий ____________ (_________) рублей, в течение пяти дней с момента получения счета от Поставщика. (в случае предоставления аванса) 3.7. Сумма уплаченных авансовых платежей зачитывается пропорционально объему выполненных работ. Счета за выполненные Подрядчиком работы выставляются на сумму, определяемую как стоимость выполненных работ в соответствии с Актами приемки выполненных работ, подписанными Заказчиком и Подрядчиком, с указанием суммы ранее уплаченного аванса и суммы, причитающейся к оплате. 4. Права и обязанности Сторон 4. 1.Подрядчик обязан: 4.1.1. Приступить к выполнению работ в течение 1-го рабочего дня с момента получения от Заказчика разрешения на производство работ. 4.1.2. Выполнить работу с надлежащим качеством в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), Сметой и действующим нормам и техническим условиям. 4.1.3. Обеспечить, производство и качество работ в полном соответствии со следующими регламентирующими документами: - Правил внутреннего трудового распорядка, действующих у Заказчика. - СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; - СниП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»; - СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»; - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; - СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»; - СниП 12-04-2002 «Строительное производство»; - РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция»; - ПБ 10-573-03 « Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», а также иными нормами и правилами. 4.1.4. До начала работ предоставить Заказчику для утверждения проект производства работ. После его утверждения он остается в силе в течение всего срока действия настоящего договора; 4.1.5. За 5 дней до начала работ: - предоставить Заказчику сопроводительное письмо, в котором указать цель командировки, при наличии таковой; - предоставить списки лиц, которые назначены руководителями работ по общим нарядам, по нарядам - допускам и по актам – допускам руководителями работ, производителями работ и членами бригады. 4.1.6. В ходе выполнения работ обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ и в отношении физических лиц, с соблюдением своим и субподрядным персоналом требований законов и правил по безопасности работ, в том числе: - Федеральный закон от 17.07.99г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97. - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95. - ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ; - СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями; - ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; - ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также иными нормами и правилами. - СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности; - Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР, 20.02.85; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также иными нормами и правилами. - ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; - Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Заказчика; - Иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности и противопожарной безопасности; иных внутренних документов Заказчика, с которыми Подрядчик был ознакомлен при заключении Договора. 4.1.7. После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов и оборудования Заказчика, а также возвратить оборудование и оставшиеся материалы. 4.1.8. При возникновении необходимости в проведении дополнительных, не учтенных в техническом задании Заказчика и не вошедших в цену настоящего договора объемов работ Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика в течение 2-х дней с момента выявления необходимых дополнительных работ. 4.1.9.Обеспечить надлежащее выполнение работ по настоящему Договору оборудованием, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в сроки, предусмотренные Специальными условиями Договора. Применяемые Подрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты должны отвечать требованиям действующего законодательства РФ. 4.1.10. В процессе выполнения работ оформить формы КС на выполненные виды работ и предоставить Заказчику техническую документацию, а также заполненную отчетную документацию, полученную в комплекте с оборудованием с завода-изготовителя или разработанную специализированной организацией отрасли. 4.1.11. Организовать за свой счет хранение МТР и запасных частей в зависимости от веса, габаритных размеров, характера упаковки и необходимости защиты от атмосферных осадков с разделением их на группы хранения, которые бы обеспечивали сохранение МТР и запасным частям потребительских свойств. Осуществлять приемку, разгрузку и хранение материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники и т.п., в том числе принятых от Заказчика 4.1.12. Выполнять работы рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного Единым тарифно-квалификационным справочником для данного вида работ, иметь инженерно-технические ресурсы и специалистов с опытом работы в соответствующей сфере. Применяемые Подрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты должны отвечать требованиям действующей редакции «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». 4.1.13. Устранить недостатки и дефекты в выполненных им работах безвозмездно и в сроки, указанные Заказчиком. 4.1.14. При выполнении работ не допускать нарушение бесперебойного функционирования инженерных систем и нормальной эксплуатации действующего в месте выполнения работ оборудования. 4.1.15. Во время выполнения работ обеспечить сохранность материалов, оборудования, техники и другого имущества и сооружений до завершения и приемки Заказчиком выполненных работ. 4.1.16. Обеспечить недопущение своими действиями нарушений в работе действующего оборудования. 4.1.17. Немедленно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения, письменно информировать Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее выполнения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа Заказчика на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 4.1.18. Известить Заказчика письменно, при готовности результата работ, за 2 (два) дня до начала приемки о готовности отдельных ответственных узлов и скрытых работ, готовность которых подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных узлов и освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подтверждения Представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее в сроки, согласованные с Заказчиком. В течение 1-го рабочего дня с момента окончания выполнения работы в целом письменно уведомить об этом Заказчика. 4.1.19. Вывезти с территории выполнения порядных работ до приемки работ принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, материалы и инструменты, а также обеспечить уборку Объекта, вывезти строительный мусор и произвести другие аналогичные работы по уборке территории. 4.1.20. В письменном виде, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала работ, представлять Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Заказчика для производства работ. 4.1.21. В течение всего срока исполнения обязательств по Договору за свой счет получать, продлевать и обеспечивать актуальность необходимых для исполнения обязательств по Договору сертификатов, лицензий и\или иных разрешений. 4.1.22. Если во время производства работ какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства работ законно или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение. 4.1.23. Перед началом работ представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика должен составить акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме приложения В СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории Заказчика должны проводиться работниками Подрядчика по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Подрядчика по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 4.1.24. Соблюдать требования всех нормативных актов, действующих на территории РФ, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта РФ, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Подрядчика. При этом Заказчик освобождается от какой-либо ответственности за убытки, претензии, штрафы и иные расходы любого характера, связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения таких нормативных актов Подрядчиком или его персоналом, возмещая все указанные убытки, претензии, штрафы и иные расходы за свой счет. 4.1.25. Принять при выполнении работ все разумные меры по охране окружающей среды, а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. 4.1.26. Не допускать при выполнении работ превышения установленных норм выбросов в воздух, поверхностные стоки и отводимые сточные воды. 4.1.27. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору только при наличии всех необходимых разрешительных документов, необходимых для выполнения данного вида работ. 4.1.28. Вести в процессе выполнения работ и передать Заказчику не позднее, чем за 2 (двое) суток до окончания выполнения работ, следующую документацию: Ведомость выполненных работ; Протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; Протоколы испытаний, карты измерений; Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части; Акты на скрытые работы; - Другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика. 4.1.29. Подрядчик также имеет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ. 4.1.30. По окончании работ восстановить нарушенное благоустройство. 4.1.31. По требованию Заказчика предоставить документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и комплектующих изделий (ТУ, паспорта, сертификаты), отвечающие требованиям нормативно-технической (конструкторской, технологической) документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки, а также наличие маркировки (ГОСТ 12969). Заказчиком осуществляется комиссионный входной контроль с привлечением специалистов по результатам которого составляется Акт входного контроля. 4.1.32. Обеспечить недопущение своими действиями (действиями работников субподрядных организаций) нарушений в работе действующего оборудования. 4.1.33. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком перечень субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ, а также нести ответственность за наличие у Субподрядчиков разрешительной документации для выполнения работ. Объем работ, выполняемых собственными силами Подрядчика (без привлечения Субподрядчиков) должен составлять не менее 75% объема работ, указанных в Техническом задании. 4. 2.Подрядчик имеет право: 4.2.1. Не выполнять указания Заказчика о способе выполнения работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности работ. Подрядчик вправе приостановить работы в случае изменения условий безопасного производства работ. 4.2.2. Произвести уступку права требования либо перевод долга по настоящему Договору только после получения предварительного письменного согласия Заказчика. Уступка прав требования либо перевод долга оформляется трехсторонним соглашением. 4.2.3. Подрядчик имеет право на беспрепятственный доступ к Объекту своих сотрудников при соблюдении требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на предприятии. 4.2.4. Подрядчик имеет право требовать оплаты Заказчиком надлежащим образом выполненных и сданных Заказчику работ в соответствии с настоящим Договором. 4.2.5. Подрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. Осуществлять технический надзор за выполнением работ. 4.3.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора в сроки определенные п. 2.3 настоящего Договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок, становится явно невозможным, а также в случае отступления Подрядчиком от правил производства работ и нарушения их качества. 4.3.3. Давать Подрядчику указания по выполнению работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 4.3.4. Принимать выполненные Подрядчиком работы. Заказчик подписывает Акт по форме КС-2, Справку по форме КС-3 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уполномоченным лицом Заказчика или предоставляет письменный мотивированный отказ. Копии Акта по форме КС-2 и Справки КС-3 предоставляются Подрядчиком по адресу: ___________________________________. 4.3.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные Договором. 4.3.6. Обеспечить беспрепятственный проход на территорию Заказчика для производства работ по заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин (с прицепами) по заявкам Подрядчика при соблюдении требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на предприятии. 4.3.7. В случае полного, либо частичного отказа Заказчика от выполнения Подрядчиком ранее согласованных объемов работ, принять материалы, запасные части и комплектующие, которые Подрядчик приобрел для проведения таких работ, и оплатить их стоимость после получения от Подрядчика соответствующего требования об оплате. 4.3.8. Заказчик также имеет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством РФ. 4.4. Заказчик имеет право: 4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. 4.4.2. Производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. 4.4.3. Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, в случае, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок. 4.4.4. В любое время отказаться от исполнения Договора. 4.4.5. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и законодательством РФ. 5. Порядок производства и приемки работ 5.1. Работы по настоящему договору выполняются из материалов и оборудования (далее - материалы) Подрядчика. Все предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать действующим государственным стандартам РФ, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых материалов, должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до момента их использования (включать, если работы выполняются материалами и оборудованием Подрядчика). 5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ. 5.3. В случае если документацией, регламентирующей производство работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов работ, должно подтверждаться соответствующей исполнительной документацией, Подрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов работ, определенных техническим заданием, лишь в случае приемки Заказчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Заказчиком. 5.4. Заказчик осуществляет приемку Объекта из реконструкции в соответствии, с требованиями статьи 720 ГК РФ с оформлением актов, с привлечением при необходимости независимого эксперта. В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. Приемка Объекта и оценка качества работ осуществляется комиссией по предприятию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Приемка результата выполненной работы производится лишь при наличии исполнительной документации о выполненных работах, подписанной (утвержденной) Заказчиком, в том числе актов промывки, опресссовки, выполнения благоустройства и т.п. По результатам приемки сторонами подписывается Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. 5.5. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме (отдельных этапов работ) в срок, установленный в п. 2.3. настоящего договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик производит приемку работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика до их готовности к сдаче. 5.6. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии с действующим законодательством РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. 5.7. Если претензии заказчика к качеству выполняемых работ связаны с нарушением нормальной работы энергооборудования Заказчика, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект Заказчика не позднее 1 (одних) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина. 6. Гарантии качества 6.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием Заказчика, сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; 6.2. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается продолжительностью три (три) года с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. 6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Подрядчика в срок, указанный в п. 6.2. условий Договора, Заказчик составляет односторонний Акт и устраняет выявленные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика. Заказчик также оставляет за собой право взыскания с Подрядчика убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора в течение гарантийного периода. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 6.4. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям, указанным в настоящем Договоре, проектной и нормативно-технической документации, а в случае их отсутствия – требованиям законодательства РФ. Подрядчик вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с выше установленными, при сохранении стоимости работ, предусмотренной настоящим Договором. 7. Конфиденциальность 7.1. Вся информация, передаваемая Стронами друг другу при исполнении своих обязательств по Договору, в т. ч., но не ограничиваясь, текст настоящего договора, сведения производственного и коммерческого характера, является конфиденциальной и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия раскрывающей Стороны. 7.2. Стороны договорились, что следующая информация не является конфиденциальной: 7.2.1. - информация, которая является общедоступной и (или) была раскрыта Сторонами публично на дату заключения настоящего Договора; 7.2.2. - информация, ставшая общедоступной после заключения настоящего Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной; 7.2.3. - информация, которую получающая Сторона независимо и законно получила иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора, узнала от третьей стороны; 7.2.4. - информация, которую Стороны обязаны раскрывать в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти. 7.3. В случае необходимости раскрытия конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную ее защиту. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор) и непосредственно повлиявших на исполнение обязательств по Договору. 8.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.2. условий настоящего Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна известить об этом другую Сторону в трёхдневный срок, приложив к извещению справку компетентного государственного органа. В противном случае Сторона не вправе ссылаться (в том числе в суде) на действие непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности. 8.4. После получения сообщения, указанного в п.8.3. условий настоящего Договора Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора. 85. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 8.3. условий настоящего Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением. 8.6. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев. В случае действия этих обстоятельств более предусмотренных сроков любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и провести взаимные расчеты в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента расторжения Договора. При этом упущенная выгода не возмещается. 8.7. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшим согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются. 8.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продлятся в течение более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон вправе заявить отказ от настоящего Договора. 9. Ответственность сторон 9.1. В случае нарушения Подрядчиком срока начала или срока окончания выполнения работ, в том числе этапа работ, произошедших по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки или поручить выполнение работ третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. 9.2. В случае обнаружения Заказчиком нарушений в результатах работы в ходе её приёмки, и в период срока гарантии на выполненный результат работ, а также выявление фактов использования Подрядчиком некачественных, либо не соответствующих предоставленным сертификатам качества материалов, запасных частей, комплектующих, указанные факты фиксируются в Акте о данных нарушениях, подписываемом Заказчиком и Подрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения. При этом Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 9.3. Если по вине Подрядчика нарушена сохранность предоставленного Заказчиком оборудования и иного имущества Заказчика, используемом Подрядчиком в связи с исполнением настоящего Договора, Подрядчик обязан заменить указанное имущество имуществом надлежащего качества, или при невозможности замены, возместить Заказчику убытки. 9.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение на объекте работниками Подрядчика СНиП 12-03-2001 Часть 1. «Безопасность труда в строительстве»; СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности; Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР, 20.02.85; СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»; РД 34.03.201-97(2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» иных Правил и норм технической эксплуатации, техники безопасности, противопожарной безопасности и экологических норм. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение на его Объекте вышеуказанных правил безопасности и экологических норм, а также в случае возникновения у Заказчика ущерба в связи с и нарушением Подрядчиком указанных Правил и норм Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенный ущерб в полном объеме. В случае их нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 (пяти) тысяч рублей за каждое такое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается Актом о нарушении, составленном и подписанным Представителем Заказчика, либо составленным в одностороннем порядке заказчиком в случае неявки Подрядчика на составление акта. 9.5. Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения работ (в процессе выполнения работ) по настоящему Договору, в полном объёме несёт Подрядчик. 9.6. В иных случаях нарушения условий, неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 9.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 9.9. В иных случаях нарушения условий, неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.10.В случае нарушения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.22. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме 10 % от общей стоимости работ по Договору. Неустойка подлежит взысканию с Подрядчика также в случае нарушения обязанности по п. 4.1.22. Субподрядчиком, привлеченным для выполнения работ по настоящему Договору. 10. Порядок изменения и расторжения Договора 10.1. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение срока выполнения работ, если нарушение обязанностей связано с отсутствием необходимых для выполнения работ материалов (если обязанность по обеспечению материалами возложена на Подрядчика), а также с ненадлежащим выполнением обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика. 10.2. В случае изменения ставки НДС на дату платежа, стоимость работ по настоящему Договору будет соответственно изменена. 10.3. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению необходимы. Если такие изменения касаются увеличения объемов работ, то они оформляются дополнительными соглашениями с указанием сроков выполнения работ и стоимости дополнительных работ с приложением дополнительной сметы. В случае, если изменения касаются сокращения объемов работ, то они также оформляются дополнительными соглашениями. Указанные в настоящем пункте документы должны быть согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.4. Сроки начала, окончания, этапов работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 10.6. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. 10.7. Об отказе от исполнения Договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, то Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления. 10.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчик представляет на утверждение Заказчика перечень работ и материалов, фактически выполненных и закупленных им до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. О перечне работ и материалов, выполненных и закупленных Подрядчиком до получения уведомления, Стороны составляют акт приема передачи работ и материалов. 10.9. В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор. 10.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика либо по взаимному соглашению сторон Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему Заказчиком для выполнения работ оборудование и иное имущество в срок, указанный в уведомлении Заказчика либо в срок, указанный в соглашении о расторжении Договора по соглашению сторон. 10.11. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 11. Срок действия Договора 11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до _________. 12. Порядок рассмотрения споров. 12.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, а также связанные с недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 13. Прочие условия 13.1. Все изменения условий Договора оформляются в письменном виде дополнительным соглашением к настоящему Договору. Взаимоотношения сторон, не оговоренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 13.2. Любое уведомление или сообщение, (акт, письмо и т.п.), которое должно быть направлено в связи с вопросами, предусмотренными настоящим Договором, должно быть составлено в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, и доставлено либо лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером считается вручением лично в руки), либо предоплаченным заказным почтовым отправлением, по адресам Сторон, указанным в Договоре, за исключением направления уведомлений по факсимильной связи или электронной почте в случаях, прямо указанных в настоящем Договоре. Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки». Датой и временем получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, считается дата и время получения уведомления, проставленная на уведомлении о вручении. Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны. Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения. Факсимильные копии уведомлений и копии уведомлений, направленных по электронной почте (в форме сообщения электронной почты), имеют юридическую силу оригиналов и являются достаточными доказательствами, допустимыми для представления в суде. В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату настоящего Договора. 13.3. В случае изменения реквизитов, в том числе почтового адреса, Сторона обязана незамедлительно в письменной форме, известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес. 13.4. Каждая Сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов, представленный другой Стороной, в случае несогласия с Актом, эта Сторона обязуется в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения направить в адрес другой Стороны свой вариант Акта сверки. 13.5. Уступка права требования по настоящему Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия Заказчика. Уступка права требования либо перевод долга по настоящему Договору оформляется трехсторонним договором. 13.6. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством РФ, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор. Приложения к Договору: Техническое задание; Ведомость объема работ; Локальный сметный расчет; График выполнения работ ; Перечень материалов, подлежащих поставке Подрядчиком; 14. Адреса, реквизиты и подписи сторон. Подрядчик Заказчик |  |
| --- | --- |

# Порядок проведения запроса предложений.                                                             Инструкции по подготовке предложений Общий порядок проведения запроса предложений

Запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.1);

Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел 4.2);

Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение Организатором запроса предложений Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.3);

Подача Предложений и их прием (подраздел 4.5);

Оценка Предложений (подраздел 4.5.1);

Определение Победителя запроса предложений (подраздел 4.7);

Подписание Договора (подраздел 4.8);

Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 4.9).

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.2

Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

## Предоставление Документации по запросу предложений Участникам

Участники должны получить Документацию  по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении запроса предложений и Документации по запросу предложений только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в пункте 4.2.2

## Подготовка Предложений

Общие требования к Предложению

Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);

Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

График выполнения работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2);

Сводную таблицу стоимости работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4);

График оплаты выполненных работ в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);

Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5);

Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.6);

Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.7);

Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.8);

Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.9);

Другие документы, указанные в  п. 4.4.3

В случае неоднократного участия в конкурентных процедурах, организуемых Заказчиком, Участнику запроса предложений допускается не прикладывать юридические, финансовые документы и документы, подтверждающие квалификацию, оставшиеся неизменными с момента проведения предыдущей процедуры.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений.

Требования пунктов 4.3.2.2 и 4.3.2.3 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника запроса предложений (устав, учредительный договор и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

      - Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

      - Участник запроса предложений также должен подготовить 1 копию Предложения. Копии Предложения подготавливаются путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

      - Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются («копия информационного конверта №1» и т.д.). При невозможности представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник запроса предложений помещает в информационный конверт ссылку с указанием: («см. информационный конверт №… Предложения»).

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

      - Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника запроса предложений) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника запроса предложений.

Требования к сроку действия Предложения

Предложение действительно в течение срока, указанного Участником запроса предложений в письме об участии в запросе предложений (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры (пункт 4.5).

Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.

Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

Требования к валюте Предложения

Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Начальная (предельная) цен: 5 251 833,00 рублей с НДС.

Разъяснение Документации по запросу предложений

Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника запроса предложений.

Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложений (пункт 4.5). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам запроса предложений, официально получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2).

Внесение поправок в Документацию по запросу предложений

      - Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (подпункт 4.5) вправе внести поправки в настоящую Документацию по запросу предложений.

      - Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2), незамедлительно уведомляются о сути таких поправок с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с последующим направлением сообщения почтой или телеграммой.

      - При необходимости Организатор запроса предложений может продлить срок приема Предложений (пункт 4.3.9).

Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Организатор запроса предложений имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в пункте 4.5

      - Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.2), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). Дополнительно Организатор запроса предложений направляет этим Участникам запроса предложений письменное уведомление о переносе срока окончания приема Предложений.

      - Организатор запроса предложений также вправе попросить Участников запроса предложений продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора запроса предложений о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и Предложение такого Участника запроса предложений действует в течение первоначально установленного срока.

## Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

Требования к Участникам запроса предложений

Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:

Участник запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом выполнения аналогичных договоров и репутацией;

Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

Участник запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена.

Участник запроса предложений должен предоставить письмо о согласии на проведение проверки благонадёжности, предоставленных документов и деловой репутации Службой экономической безопасности ООО «СГЭС». Результат проверки благонадёжности, предоставленных документов и деловой репутации Участника запроса цен оформляется заключением СЭБ ООО «СГЭС»  и оспариванию не подлежит. В отношении Участника запроса предложений должно быть получено положительное заключение СЭБ ООО «СГЭС»

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции;

Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

Копию свидетельства о регистрации Организации;

Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт Организации;

Иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Письмо Участника «о согласии на проведение проверки деловой репутации и предоставленных документов» Службой безопасности ООО «СГЭС»;

Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к Предложению.

В случае если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений в соответствии Участника данному требованию.

## Подача Предложений и их прием

Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 05 мая 2014 г. на бумажном носителе по адресу: 628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ − Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15, кабинет 202;

## Оценка Предложений

Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.6.2) и оценочную стадию (пункт 4.6.3).

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

соответствие технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия может запросить Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложений Конкурсная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника запроса предложений также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Предложения, которые:

в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

прохождение проверки Службой экономической безопасности ООО «СГЭС».

4.6.3.5	Предложение Участника, не прошедшего проверку Службой экономической безопасности ООО «СГЭС» либо получившего отрицательное заключение Службой экономической безопасности ООО «СГЭС», отклоняется Конкурсной Комиссией.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

условия и график выполнения работ и их оплаты;

опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника;

стоимость и структура стоимости выполнения работ.

## Определение Победителя запроса предложений

Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя запроса предложений, как Участника запроса предложений, Предложение которого заняло первое место в итоговой ранжировке Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

Решение Конкурсной комиссии по определению Победителя запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

Участник запроса предложений незамедлительно уведомляется о признании его Победителем запроса предложений.

В случае, если к моменту истечения срока подачи заявок, будет подана только одна заявка, соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации, договор заключается с единственным участником, подавшем данную заявку. В этом случае, на данного единственного участника распространяются права и обязанности Победителя.

## Подписание Договора

Договор между Заказчиком и Победителями запроса предложений подписывается на основании Протокола о результатах запроса предложений, в течение 20 дней от даты подписания.

По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении запроса предложений, настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

## Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

Организатор запроса предложений после подписания Договора с Победителем публикует нижеприведенные сведения о результатах запроса предложений или о том, что запрос предложений не состоялся на корпоративном сайте ООО «СГЭС» (www.surgutges.ru):

Наименование и адрес Победителя запроса предложений, подписавшего Договор;

Краткое изложение предмета Договора.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Примечание: Раздел (за исключением формы 1) является рекомендательным. При отсутствии в необходимости каких-либо форм они могут не использоваться. В этом случае ссылки на них удаляются.

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года                                                                               №________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается дата публикации Уведомления о проведении запроса предложений и издание, в котором оно было опубликовано], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сводной таблицей стоимости работ и Графиком оплаты выполнения работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

__________________________________________________            ___________________

(номер и название )                                                    (общая сумма , рублей)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до  «____»_______________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение по форме 2 на ___листах;

- График выполнения работ в соответствии с формой 3 на ___листах;

- Сводную таблицу стоимости работ в соответствии с формой 4 на ___листах;

- График оплаты выполненных работ в соответствии с формой 5 на ___листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме 6 на ___листах;

- Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой 7 на ___листах;

- Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой 8 на ___листах;

- Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой 9 на ___листах;

- Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой 10 на ___листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям в соответствии с П.5.5.2 — на ____ л.

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (подраздел 6.3, графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям подпункта 4.3.2.1.

      - Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 4.3.1.2 и 4.3.1.3

## Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г                                                                                            . №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

5.2.2           Инструкции по заполнению.

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник запроса предложений вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 2  Документации по запросу предложений, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## График выполнения работ (форма 3)

    - Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от  «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

Начало выполнения работ: _____ квартал 2013 года.

Окончание выполнения работ: _____ квартал 2013 года.

| № п/п | Наименование объекта | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости работ.

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Сводная таблица стоимости работ (форма 4)

Данный раздел носит примерный и рекомендательный характер. Здесь приводятся три варианта форм Сводной таблицы стоимости работ. В зависимости от вида закупаемых работ, Заказчик может выбрать одну из них

    - Форма Сводной таблицы стоимости работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

В ценах на момент подачи Предложения: «___»______________________года

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. | х |  |  |
| НДС, руб. | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. | х |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Сводную таблицу стоимости работ.

      - В Сводной таблице стоимости работ приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Сводная таблица стоимости работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную Сводную таблицу стоимости работ следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор в виде сметы.

## График оплаты выполненных работ (форма 5)

    - Форма графика оплаты выполненных работ

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ (приложение к Договору) | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС | х | х |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График выполнения работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 5.2).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 6)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений, но отклонение, которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его Победителем запроса предложений.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.3.4.

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложения Победителя запроса предложений.

      - В любом случае Участник запроса предложений должен иметь в виду что:

        - если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника запроса предложений (форма 7)

    - Форма Анкеты Участника запроса предложений

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса предложений

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника запроса предложений |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника запроса предложений |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 8)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2011»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2012»] |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2013 года», «I—II кварталы 2013 года» и т.д.] |  | х |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 9)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 10)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.