## Расчет п-ли ТС
Форма 3 . Расчет показателей ТС
Расчет фактических (плановых) показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
№ п/п | Наименование показателя / расчет | ед. измерения | факт | оценка (текущий) | план на период реализации программы | [5 empty] | утвержденный период
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Показатели надежности
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (стр. 1.1 / стр. 1.2) | ед./км | 0 | 0.02708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии (аварий, инцидентов, перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя), причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км | 36.9272 | 36.9272 | 36.9272 | 36.9272 | 36.9272 | 36.9272 | 36.9272 | 40.9942
1.3. | Суммарная протяженность бесхозяйной тепловой сети в двухтрубном исчислении (справочно) | км | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919 | 3.919
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (стр. 2.1 / стр. 2.2) | ед./Гкал/час | bar: 2021 to 2028
2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии (аварий, инцидентов, перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя), причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | ед. | bar: 2021 to 2028
2.2. | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | bar: 2021 to 2028
Показатели энергетической эффективности
3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (стр. 3.1 / стр. 3.2), в т.ч. по видам топлива: | кг у.т./Гкал | bar: 2021 to 2028
1) | газ природный | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
1.1) | сжиженный природный газ | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
1.2) | сжиженный углеводородный газ | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
2) | уголь | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
3) | нефтетопливо (мазут, дизельное топливо) | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
4) | электрическая энергия | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
5) | … | кг у.т./ Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1. | Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии | т. у.т. | bar: 2021 to 2028
3.1.1 | газ природный | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.1.2 | сжиженный природный газ | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.1.3 | сжиженный углеводородный газ | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.2 | уголь | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.3 | нефтетопливо (мазут, дизельное топливо) | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.4 | электрическая энергия | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.1.5 | … | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2. | Объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (котельных) | тыс.Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.1 | газ природный | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.1.2 | сжиженный природный газ | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.1.3 | сжиженный углеводородный газ | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.2 | уголь | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.3 | нефтетопливо (мазут, дизельное топливо) | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.4 | электрическая энергия | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
3.2.5 | … | тыс. Гкал | bar: 2021 to 2028
4 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в т.ч. | тыс.Гкал/год | 134.2159 | 135.4214 | 135.4215 | 161.554 | 163.571 | 164.179 | 169.432 | 175.32 | 178.66
4.1. | Потери тепловой энергии, в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению и к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (справочно) | тыс.Гкал/год
4.1. | То же самое к отпуску в сеть (стр. 4 – стр. 4.1) / стр. 4.3 | % | 4.991% | 5.24% | 5.24% | 6.085% | 6.085% | 6.085% | 6.085% | 6.085% | 6.085%
4.3. | Объем отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) в сеть (включая потери тепловой энергии в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги при наличии) | тыс.Гкал | 2689.1 | 2584.38 | 2584.38 | 2654.96 | 2688.11 | 2698.1 | 2784.44 | 2881.27 | 2936.11
5 | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям | тонн/год | 539492 | 697781.8012 | 697782 | 808972 | 819073 | 822116 | 848424 | 877929 | 877929
6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (стр. 4 х 1000 / стр. 6.1, стр. 5 / стр. 6.1) | Гкал/м2, тонн/м2 | 2.5822 | 2.6054 | 2.5946 | 3.0952 | 3.1339 | 3.1455 | 3.2462 | 3.359 | 2.9535
6.1. | Материальная характеристика тепловой сети | м2 | 51978.1554 | 51978.1554 | 52194.36 | 52194.36 | 52194.36 | 52194.36 | 52194.36 | 52194.36 | 60491.04
7 | Объем выбросов парниковых газов при стационарном сжигании газообразного, жидкого и твердого топлива в котельных агрегатах, турбинах, печах, инсинераторах и других теплотехнических агрегатах, осуществляемого для выработки тепловой энергии в расчете на единицу выработки тепловой энергии (стр. 7.1 / стр. 7.2х1000) | т. / Гкал | bar: 2021 to 2028
7.1. | Объем выбросов парниковых газов для выработки тепловой энергии | т. | bar: 2021 to 2028
7.2. | Объем выработки тепловой энергии | Гкал | bar: 2021 to 2028
8 | Справочно: информация об основных объектах производства и транспортировки ресурса
8.1. | Число источников теплоснабжения | ед. | bar: 2021 to 2028
8.2. | Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час. | bar: 2021 to 2028
8.3. | Физический износ объектов системы теплоснабжения, в т.ч.: | % | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 76 | 80 | 80
8.3.1. | котельного оборудования | % | 2021: 86.44
8.3.1. | тепловой сети | % | 80 | 80 | 86 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80
8.4. | Бухгалтерский износ объектов системы теплоснабжения, в т.ч.: | % | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 76 | 76 | 80 | 80
8.4.1. | котельного оборудования | % | 2021: 86.44
8.4.21. | тепловой сети | % | 80 | 80 | 86 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80
Генеральный директор |  |  | 2025: М.Ч.Пак
|  | подпись | 2025: ФИО
М.П.
Зам.начальника ПТС Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744
* Значения показателей рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» (за исключением показателя № 7) в разрезе соответствующих тарифных зон (при наличии у ресурсоснабжающей организации более 1 тарифа по регулируемому виду деятельности) с указанием места оказания услуги (населенный пункт, тарифная зона);
** Значения показателей за отчетный год (факт) подтверждаются:
по пункту 1.1, 2.1 - выпиской из журнала учета инцидентов, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения (рекомендуемый образец – таблица 1);
по пунктам 1.2, 3.2, 4, 4.3, 7.2, 8.1, 8.2 - формой статистического наблюдения 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденной приказом Росстата от 30.07.2021 № 464 (далее – 1-ТЭП);
по пункту 1.3 – решением, принятым органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа, об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов;
по пункту 2.2 - данными из отчета о техническом обследовании систем теплоснабжения / схемы теплоснабжения или иных подтверждающих документов;
по пункту 3.1 - формой 1-ТЭП, расчетом объема расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива, за отчетный период (рекомендуемый образец – таблица 2);
по пункту 4.1 – расчетом объема фактических потерь тепловой энергии, в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению и для предоставления услуги по горячему водоснабжению (рекомендуемый образец – таблица 3);
по пункту 5 - данными раздельного учета потерь теплоносителя по тепловым сетям при осуществлении услуги по передаче тепловой энергии;
по пункту 6.1 - расчетом материальной характеристики тепловой сети (рекомендуемый образец – таблица 4);
по пункту 7.1 – расчетом из сведений (отчета) о выбросах парниковых газов за 2021 год, сформированных в соответствии с Методическими указаниями и руководством по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации, утвержденными Приказом Минприроды России от 30.06.2015 № 300;
по пунктам 8.3-8.3.2 - данными из отчета о техническом обследовании систем теплоснабжения;
по пунктам 8.4-8.4.2 - расчетом износа в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

## Таблица 1
Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2021 год | [18 empty] | Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2022 год
ООО "СГЭС" | [18 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги* | [18 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги*
№ п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [5 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  | Итого по предприятию, единиц | [6 empty] | № п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [6 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  |  | Итого по предприятию, единиц
|  | всего |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) |  |  | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … |  | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях)
[5 empty] | на сетях | на источнике |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике | [7 empty] | на сетях | на источнике |  |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике
1 | Январь | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Всего за год: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2023 год | [18 empty] | Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2024 год
ООО "СГЭС" | [18 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги* | [18 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги*
№ п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [5 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  | Итого по предприятию, единиц | [6 empty] | № п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [6 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  |  | Итого по предприятию, единиц
|  | всего |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) |  |  | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … |  | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях)
[5 empty] | на сетях | на источнике |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике | [7 empty] | на сетях | на источнике |  |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике
1 | Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего за год: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2025 год | [18 empty] | Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2026 год
ООО "СГЭС" | [18 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги* | [18 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги*
№ п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [5 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  | Итого по предприятию, единиц | [6 empty] | № п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [6 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  |  | Итого по предприятию, единиц
|  | всего |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) |  |  | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … |  | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях)
[5 empty] | на сетях | на источнике |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике | [7 empty] | на сетях | на источнике |  |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике
1 | Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего за год: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2027 год | [18 empty] | Таблица 1. Анализ количества аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения повлекших прекращение подачи ресурса за 2027 год
ООО "СГЭС" | [18 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги* | [18 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги*
№ п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [5 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  | Итого по предприятию, единиц | [6 empty] | № п/п | Месяц | Тарифная зона , единиц | [5 empty] | Тарифная зона «_____», единиц |  |  |  |  | Итого по предприятию, единиц
|  | всего |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) |  |  | всего |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях) | … |  | … |  | … | всего |  |  |  | в том числе |  | Справочно: (функциональный отказ на сетях)
[5 empty] | на сетях | на источнике |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике | [6 empty] | на сетях | на источнике |  |  |  | … | … | [5 empty] | на сетях | на источнике
1 | Январь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Январь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего за год: |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор | [11 empty] | М.Ч.Пак | [6 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | М.Ч.Пак |  |  |  |  | М.Ч.Пак
Зам.начальника ПТС
Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744

## Таблица 2
Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива | [7 empty] | Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива
за отчетный период 2021 (год) | [7 empty] | за отчетный период 2022 (год)
| ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
(наименование регулируемой организации) | [7 empty] | (наименование регулируемой организации)
Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)
|  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ | [6 empty] | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ
|  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии | [6 empty] | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии
Газ природный | - | - | - | - | - | - | - | Газ природный | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | -
Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | -
Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
- мазут | - | - | - | - | - | - | - | - мазут | - | - | - | - | - | - | -
- дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | -
Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - | Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | -
… | - | - | - | - | - | - | - | … | - | - | - | - | - | - | -
Итого | - | - | - | - | - | - | - | Итого | - | - | - | - | - | - | -
Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива | [7 empty] | Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива
за отчетный период 2023 (год) | [7 empty] | за отчетный период 2024 (год)
| ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
(наименование регулируемой организации) | [7 empty] | (наименование регулируемой организации)
Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)
|  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ | [6 empty] | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ
|  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии | [6 empty] | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии
Газ природный | - | - | - | - | - | - | - | Газ природный | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | -
Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | -
Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
- мазут | - | - | - | - | - | - | - | - мазут | - | - | - | - | - | - | -
- дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | -
Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - | Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | -
… | - | - | - | - | - | - | - | … | - | - | - | - | - | - | -
Итого | - | - | - | - | - | - | - | Итого | - | - | - | - | - | - | -
Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива | [7 empty] | Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива
за отчетный период 2025 (год) | [7 empty] | за отчетный период 2026 (год)
| ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
(наименование регулируемой организации) | [7 empty] | (наименование регулируемой организации)
Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)
|  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ | [6 empty] | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ
|  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии | [6 empty] | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии
Газ природный | - | - | - | - | - | - | - | Газ природный | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - | Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | -
Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | - | Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | -
Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
- мазут | - | - | - | - | - | - | - | - мазут | - | - | - | - | - | - | -
- дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | - | - дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | -
Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | - | Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | -
… | - | - | - | - | - | - | - | … | - | - | - | - | - | - | -
Итого | - | - | - | - | - | - | - | Итого | - | - | - | - | - | - | -
Таблица 2. Объем расхода топлива на выработку тепловой энергии, в т.ч. по видам топлива
за отчетный период 2027 (год)
ООО "СГЭС"
(наименование регулируемой организации)
Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³, … | Израсходовано топлива за календарный год, т. условного топлива |  |  | Остаток топлива, тонн натурального топлива, тыс. м³, … | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)
|  |  | На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ
|  |  |  | На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии
Газ природный | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | -
Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | -
Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 1 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 2 | - | - | - | - | - | - | -
Сорт угля 3 | - | - | - | - | - | - | -
Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | -
- мазут | - | - | - | - | - | - | -
- дизельное топливо | - | - | - | - | - | - | -
Электрическая энергия | - | - | - | - | - | - | -
… | - | - | - | - | - | - | -
Итого | - | - | - | - | - | - | -
Генеральный директор |  |  |  |  | М.Ч.Пак
|  | подпись |  |  | ФИО
М.П.
Зам.начальника ПТС
Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744

## Таблица 3 (hidden)
Таблица 3. Расчет объема фактических потерь тепловой энергии, в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению и для предоставления услуги по горячему водоснабжению за _____ год
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Категория многоквартирного (жилого) дома | Показатели для расчета объема полезного отпуска с применением нормативов |  |  |  |  | Баланс тепловой энергии | [10 empty] | Сумма недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов (справочно)
| Норматив * | Понижающий коэффициент к нормативу ** | Площадь жилого помещения | Фактический годовой объем холодной воды для нужд горячего водоснабжения*** | Фактическая численность прописанных | Выработка | Собственные нужды источника тепла | Отпуск в сеть (гр.6 - гр. 7) | Потери в сетях |  |  | Полезный отпуск, всего
[9 empty] | Всего: (гр. 10 + гр. 11) | из них: |  | Всего: (сумма граф 13-16) | из них на нужды ТС: |  | из них на нужды ГВС:
[10 empty] | технологические | связанные с применением понижающих коэффициентов (недореализация) |  | по приборам учета | по нормативам (гр.2 х гр.3 х гр.4 х 9 мес.) | по приборам учета | по нормативам (гр.2 х гр.3 х гр.5)
для ТС: (гр. 2 х гр.4 х 9 мес.) - гр. 14
для ГВС: (гр.2 х гр.5 ) - гр.16
| Гкал/м2 Гкал/м3 | - | м2 | м3 | чел. | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | тыс. руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Теплоснабжение
1.1. Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | [5 empty] | х | х | х | х | х |  |  |  |  | х | х
Этажность | до 1999 года постройки включительно
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3-4 |  |  |  | х | х
5-9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
12 |  |  |  | х | х
16 и более |  |  |  | х | х
Этажность | после 1999 года постройки
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3 |  |  |  | х | х
4-5 |  |  |  | х | х
6-7 |  |  |  | х | х
8 |  |  |  | х | х
9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
11 |  |  |  | х | х
12 и более |  |  |  | х | х
1.2. Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
Этажность | до 1999 года постройки включительно
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3-4 |  |  |  | х | х
5-9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
12 |  |  |  | х | х
16 и более |  |  |  | х | х
Этажность | после 1999 года постройки
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3 |  |  |  | х | х
4-5 |  |  |  | х | х
6-7 |  |  |  | х | х
8 |  |  |  | х | х
9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
11 |  |  |  | х | х
12 и более |  |  |  | х | х
1.3. Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
Этажность | до 1999 года постройки включительно
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3-4 |  |  |  | х | х
5-9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
12 |  |  |  | х | х
16 и более |  |  |  | х | х
Этажность | после 1999 года постройки
1 |  |  |  | х | х
2 |  |  |  | х | х
3 |  |  |  | х | х
4-5 |  |  |  | х | х
6-7 |  |  |  | х | х
8 |  |  |  | х | х
9 |  |  |  | х | х
10 |  |  |  | х | х
11 |  |  |  | х | х
12 и более |  |  |  | х | х
Всего по теплоснабжению: |  |  |  | х | х
* в разрезе тарифных зон (при наличии более 1 тарифа по регулируемому виду деятельности)
Руководитель регулируемой организации
[10 empty] | подпись | [5 empty] | ФИО
М.П.
Исп.: должность, ФИО, телефон
* В сфере теплоснабжения - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц), утвержденный приказом Депжкк и энергетики Югнры от 22.12.2017 № 11-нп "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". В сфере горячего водоснабжения - норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 м3 воды ), утвержденный приказом Депжкк и энергетики Югнры от 25.12.2017 № 12-нп "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - приказ Депжкк № 12-нп).
** В соответствии с приказом Депжкк и энергетики Югры от 17.07.2019 № 10-нп "Об утверждении понижающих коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
*** Определяется по приборам учета (в случае их наличия) или в соответствии с расчетом - норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (м3 в месяц на человека), утвержденный приказом Депжкк № 12-нп умножается на 12 месяцев и на численность прописанных человек (в случае отсутствия приборов учета).

## Таблица 4.1
Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2021 год | [7 empty] | Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2022 год
ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги | [7 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5) |  | Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры | [5 empty] | мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сеть теплоснабжения | [7 empty] | Сеть теплоснабжения
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 0.076 | 154 | 23.408 |  |  |  | 70 | 76 | 0.076 | 154 | 23.408
80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06 |  |  |  | 80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06
100 | 108 | 0.108 | 1585.9 | 342.5544 |  |  |  | 100 | 108 | 0.108 | 1585.9 | 342.5544
125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482 |  |  |  | 125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482
150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642 |  |  |  | 150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 0.219 | 2026.5 | 887.607 |  |  |  | 200 | 219 | 0.219 | 2026.5 | 887.607
250 | 273 | 0.273 | 1540 | 840.84 |  |  |  | 250 | 273 | 0.273 | 1540 | 840.84
300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65 |  |  |  | 300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65
350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4 |  |  |  | 400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4
450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24 |  |  |  | 500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24
600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916 |  |  |  | 800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916
900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492 |  |  |  | 1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492
1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864 |  |  |  | 1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | - | - | 36927.2 | 51978.1554 | 134215.919 | 2.5822 |  | Итого: | - | - | 36927.2 | 51978.1554 | 135421.4098 | 2.6054
Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2023 год | [7 empty] | Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2024 год
ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги | [7 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5) |  | Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры | [5 empty] | мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сеть теплоснабжения | [7 empty] | Сеть теплоснабжения
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536 |  |  |  | 70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536
80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06 |  |  |  | 80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06
100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288 |  |  |  | 100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288
125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482 |  |  |  | 125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482
150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642 |  |  |  | 150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447 |  |  |  | 200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447
250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34 |  |  |  | 250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34
300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65 |  |  |  | 300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65
350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4 |  |  |  | 400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4
450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24 |  |  |  | 500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24
600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916 |  |  |  | 800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916
900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492 |  |  |  | 1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492
1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864 |  |  |  | 1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 135421.4702 | 2.5946 |  | Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 161554 | 3.0952
Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2025 год | [7 empty] | Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2026 год
ООО "СГЭС" | [7 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги | [7 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5) |  | Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры | [5 empty] | мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сеть теплоснабжения | [7 empty] | Сеть теплоснабжения
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536 |  |  |  | 70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536
80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06 |  |  |  | 80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06
100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288 |  |  |  | 100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288
125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482 |  |  |  | 125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482
150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642 |  |  |  | 150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447 |  |  |  | 200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447
250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34 |  |  |  | 250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34
300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65 |  |  |  | 300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65
350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4 |  |  |  | 400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4
450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24 |  |  |  | 500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24
600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916 |  |  |  | 800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916
900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492 |  |  |  | 1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492
1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864 |  |  |  | 1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 163571 | 3.1339 |  | Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 164179 | 3.1455
Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2027 год | [6 empty] | Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2028 год
ООО "СГЭС" | [6 empty] | ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги | [6 empty] | наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5) | Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры |  |  |  |  | мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сеть теплоснабжения | [6 empty] | Сеть теплоснабжения
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536 |  |  | 70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536
80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06 |  |  | 80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06
100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288 |  |  | 100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288
125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482 |  |  | 125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482
150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642 |  |  | 150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642
175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447 |  |  | 200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447
250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34 |  |  | 250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34
300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65 |  |  | 300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65
350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4 |  |  | 400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4
450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24 |  |  | 500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24
600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916 |  |  | 800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916
900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492 |  |  | 1000 | 1020 | 1.02 | 6597.3 | 13458.492
1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864 |  |  | 1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 169432 | 3.2462 | Итого: | - | - | 37328.3 | 52194.357 | 175325 | 3.3591
* в разрезе тарифных зон (при наличии более 1 тарифа по регулируемому виду деятельности) | [6 empty] | * в разрезе тарифных зон (при наличии более 1 тарифа по регулируемому виду деятельности)
Генеральный директор |  |  |  |  | М.Ч.Пак |  | Генеральный директор |  |  |  |  | М.Ч.Пак
|  | подпись |  |  | ФИО |  |  |  | подпись |  |  | ФИО
|  | М.П. | [6 empty] | М.П.
Зам.начальника ПТС | [6 empty] | Зам.начальника ПТС
Ю.О.Чернявская | [6 empty] | Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744 | [6 empty] | 8(3462)555-744
Таблица 4. Материальная характеристика сети за 2029 год
ООО "СГЭС"
наименование ресурсоснабжающей организации и места оказания услуги
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Условный диаметр от 15 до 1400 | Наружный диаметр |  | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, метров (теплоносителей: вода, пар, конденсат) | Материальная характеристика сети, м2 (гр. 3 х гр. 4 х 2) | Величина технологических потерь, Гкал | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике сети, Гкал/м2 (гр. 6 / гр. 5)
мм | мм | метры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Сеть теплоснабжения
15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 | 0.076 | 43 | 6.536
80 | 89 | 0.089 | 270 | 48.06
100 | 108 | 0.108 | 1668 | 360.288
125 | 133 | 0.133 | 577 | 153.482
150 | 159 | 0.159 | 3219 | 1023.642
175 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 219 | 0.219 | 2206.5 | 966.447
250 | 273 | 0.273 | 1790 | 977.34
300 | 325 | 0.325 | 1521 | 988.65
350 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 | 0.426 | 1700 | 1448.4
450 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 530 | 0.53 | 954 | 1011.24
600 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 820 | 0.82 | 11496.9 | 18854.916
900 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1020 | 1.02 | 10664.3 | 21755.172
1200 | 1220 | 1.22 | 5285.6 | 12896.864
1400 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | - | - | 41395.3 | 60491.037 | 178660 | 2.9535
|  | подпись |  |  | ФИО
М.П.
Зам.начальника ПТС
Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744