## Ведомость объема работ
Приложение № 1 к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество
1. | Строительство здания ТП № 1.
1.1 | Земляные работы
1.1.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 356
1.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 12
1.1.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 1 км; нормативное время пробега 0.427; класс груза 2 | т | 592
1.1.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 5
1.1.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 49
1.2 | Свайное поле
1.2.1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3 | м3 | 356
1.2.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 12
1.2.3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 1 км; нормативное время пробега 0.427; класс груза 2 | т | 592
1.2.4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 5
1.2.5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 40
1.3 | Ростверк монолитный
1.3.1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3,318
1.3.2 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | м3 | 8,848
1.3.3 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 44,24
1.3.4 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя | м2 | 22,12
1.4 | Фундаментные блоки
1.4.1 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | шт | 12
1.4.2 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | шт | 6
1.4.3 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | шт | 23
1.4.4 | Заделка пространства между блоками, в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.8
1.4.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 45,6
1.4.6 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом/ прим.битумная обмазрчная в 2 слоя | м2 | 30,896
1.5 | Устройство подпольных каналов
1.5.1 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских(пол монолит) | м3 | 100
1.5.2 | Заделка отверстий: в стенах бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.5
1.5.3 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м/Сm1 | т | 1,218
1.5.4 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования | т | 1,61
1.5.5 | Перекрытие каналов из листовой стали | т | 1.34
1.5.6 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 63
1.5.7 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/МН126-3 | т | 0,0067
1.5.8 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м/ прим.лист толщ.3мм | м2 | 70
1.5.9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 133,699
1.6 | Заземление
1.6.1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм/20мм | м | 40,06
1.6.2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,11
1.6.3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | м | 21
1.6.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 10,0229
1.7 | Плиты перекрытия
1.7.1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью: до 20 м2 | шт | 10
1.8 | Перемычки
1.8.1 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт | 21
1.8.2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м/ПР4 | т | 0,0423
1.8.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ 133 | м2 | 1
1.9 | Кровля,потолки
1.9.1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,38454
1.9.2 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | м2 | 15
1.9.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 10,395
1.9.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/ПФ-133 | м2 | 10
1.9.5 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 79
1.9.6 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 102
1.9.7 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | м2 | 102
1.9.8 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 15,21
1.9.9 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля/обрешетка | м | 415
1.9.10 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 130
1.9.11 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | м2 | 25.4
1.10 | Проемы
1.10.1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 1.1
1.10.2 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2
1.10.3 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 2
1.10.4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | 1 решетка | 1
1.10.5 | Установка: металлических дверей | м2 | 6
1.10.6 | Укладка щитов /ЩД1 | м2 | 1,4043
1.11 | Стены
1.11.2 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 48,0396
1.11.3 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 14,599375
1.11.4 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.12
1.11.5 | Расшивка швов кладки: из кирпича | м2 | 246,4
1.12 | Отмостка
1.12.1 | Уплотнение грунта: щебнем | м2 | 40,4606
1.12.2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 40,06
1.12.3 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм/400х400 | шт | 20
2 | Монтаж электрооборудования в ТП - № 1.
2.1.1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 7 т | шт | 2
2.1.2 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | шт | 8
2.1.3 | Камера сборных распределительных устройств: торцевая | шт | 2
2.1.4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
2.1.5 | Металлические конструкции | т | 0.125
2.1.6 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 50
2.1.7 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 | шт | 1
2.1.8 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 116
2.1.9 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | 12,8
2.1.10 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1
2.1.11 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 18 | шт | 2
2.1.12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг | м | 30
2.1.13 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4
2.2 | Электроосветительные приборы и лампы
2.2.1 | Печь ПЭТ | шт | 4
2.2.2 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | м | 475
2.2.3 | Прибор или аппарат | шт | 1
2.2.4 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2
2.2.5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 6
2.2.6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 4
2.2.7 | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды | шт | 8
2.2.8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | шт | 8
2.2.9 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 60
2.2.10 | Коробка ответвительная на стене | шт | 10
2.2.11 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | м | 475
3 | КЛ-10кВ от ТП-585 - 2БКТП-1000кВА.
3.3.1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 15,12
3.3.2 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 24
3.3.3 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 | шт | 1
3.3.4 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 1
3.3.5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,064
3.3.6 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг | м | 38
3.3.7 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 64
3.3.8 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг | м | 44
3.3.9 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 4
3.3.10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | шт | 4
3.3.11 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км | 0.024
3.3.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 10,08
4 | Инженерно-геодезические изыскания трасс. | м | 24
5 | Пусконаладочные работы.