## Ведомость объемов работ 5 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Ведомость объема работ
Приложение № 1
к техническому заданию
Ведомость объема Работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество
Реконструкция газоходов котлов №4, 5 на дымовую железобетонную трубу №2 на пиковой котельной №13
1 | Демонтажные работы
1.1 | Кирпичные газоходы и ж/б плиты
1.1.1. | Разборка: кирпичных стен | м3 | 29
1.1.2 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 | 9,68
1.2 | Металлические газоходы, клапаны, компенсаторы
1.2.1 | Демонтаж/ Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 19,73
1.2.2 | Демонтаж/Установка клапанов: перекидных периметром до 4000 мм | клапан | 2
1.3 | Металлические площадки
1.3.1 | Демонтаж/Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1
1.4 | Ж/б фундаменты опор
1.4.1 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 35.2
1.5 | Вывоз мусора
1.5.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 159,912
1.5.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 159,912
2 | Свайное поле, Ростверки
2.1 | Земляные работы
2.1.1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | м3 | 77.616
2.1.2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 3 | м3 | 8.624
2.1.3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 52.42
2.1.4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 52.42
2.1.5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 34.5
2.1.6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | т | 74.95
2.1.7 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | м3 | 41.6
2.2 | Сваи Св1 - 16 ШТ.
2.2.1 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 7,137692
2.3 | Ростверк Рм1 - 2 шт
2.3.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 4,2
2.3.2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.196
2.3.3 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | м3 | 10.944
2.3.4 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,10976
2.3.5 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | м2 | 21.12
2.3.6 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0,2058
2.4 | Ростверк Рм2 - 2 шт
2.4.1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 5,04
2.4.2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.456
2.4.3 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 25 м3 | м3 | 11.664
2.4.4 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,10976
2.4.5 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | м2 | 22.32
3 | Опоры ОпА1 и ОпА2
3.1 | Опоры ОпА1 и ОпА2
3.1.1 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | т | 6,4489
3.1.2 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 6,448904
3.1.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 386.12
3.1.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 386.12
3.2 | Траверса Т1 8 шт
3.2.1 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | т | 2,55024
3.2.2 | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: крана на автомобильном ходу | т | 2,55024
3.2.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 67.4
3.2.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 67.4
3.3 | Балки
3.3.1 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м | т | 2,8729
3.3.2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 101.48
3.3.2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 101.48
3.4 | Монтаж площадок с ограждениями
3.4.1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.252
3.4.2 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 0.252
3.4.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 15.5
3.4.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 15.5
3.5 | Монтаж стремянки с ограждениями
3.5.1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0.369
3.5.2 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | т | 0.369
3.5.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 16.91
3.5.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 16.91
3.6 | Монолитные участки
3.6.1 | Обетонирование: балок и прогонов | м3 | 2,86
3.6.2 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,105
3.6.3 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | т | 0,0404
3.7 | Обрамление и заделка проемов
3.7.1 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 4.01
3.7.2 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками | м | 4
3.7.3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | м3 | 1
4 | Изготовление газоходов
4.1 | Диффузор 16434-ТМ.02.02.000 - 2 шт.
4.1.1. | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,3684
4.2 | Компенсатор 16434-ТМ.02.03.000 - 2 шт.
4.2.1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,2644
4.3 | Короба - 14 шт.
4.3.1 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 14,66396
4.4 | Люк 16434-ТМ.02.13.000 - 2 шт.
4.4.1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,1492
4.4.2 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | отверстие | 40
4.4.3 | Постановка болтов: высокопрочных | шт. | 40
4.5 | Опора 16434-ТМ.02.14.000 - 2 шт
4.5.1 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,3066
4.6 | Антикоррозийное покрытие
4.6.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | м2 | 809.0907
4.7 | Монтаж
Газоходы
4.7.1 | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 15,29676
4.8 | Клапан 05ПГВУ298-80 - 2 шт.
4.8.1 | Установка клапанов: перекидных периметром до 4000 мм | клапан | 2
4.9 | Пробивка проемов в дымовой ж/б трубе (2 шт)
4.9.1 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 3,56874
4.10 | Вывоз мусора
4.10.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 4,996236
4.10.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | т | 4,996236
4.11 | Изоляция
4.11.1 | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: асбестовым шнуром | кг | 2
4.11.2 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м3 | 35
4.11.3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | м2 | 350

## МТР
Приложение № 2 к техническому заданию
Перечень МТР поставляемого Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество
Реконструкция газоходов котлов №4, 5 на дымовую железобетонную трубу №2 на пиковой котельной №13
1 | Свайное поле, Ростверки
1.1 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 8.137
1.2 | Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст" | т | 0.0764
1.3 | Плиты пенополистирольные М50 | м3 | 0.2099
1.4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 12.012
1.5 | Шнек ф400 | компл | 0,3976
1.6 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.67264
1.7 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,06336
1.8 | Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.705
1.9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 22.95
1.10 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.0648
1.11 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.3204
2 | Опоры ОпА1 и ОпА2
2.1 | Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL | м3 | 0.97
2.2 | Эмаль ПФ-133 белая | т | 0.2232
2.3 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.09
2.4 | Двутавр | т | 3,27216
2.5 | Уголок 75х6 | т | 0,851273
2.6 | Уголок 90х6 | т | 0,836838
2.7 | Лист г/к25 | т | 0,552531
2.8 | Полоса | т | 0,125399
2.9 | Лист г/к12 | т | 0,246879
2.10 | Лист г/к 8 | т | 0,757619
2.11 | Швеллер 40П | т | 1,891814
2.12 | Полоса 10х200 | т | 0,304454
2.13 | Полоса 8х90 | т | 0,16968
2.14 | Лист | т | 0,235123
2.15 | Двутавр 30Б | т | 2,328925
2.16 | Уголок 90х6 | т | 0,168233
2.17 | Лист г/к 8 | т | 0,424528
2.18 | Лист | т | 0,01716
2.19 | Уголок 50х5 | т | 0,175032
2.20 | Швеллер №12 | т | 0,281112
2.21 | Сталь просечно-вытяжная толщиной 6мм | т | 0,057528
2.22 | Уголок 75х6 | т | 0,236232
2.23 | Уголок 40х4 | т | 0,107304
2.24 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 18 мм | т | 0,0624
2.25 | Лист г/к 6 | т | 0,00408
2.26 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,015392
2.27 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,093808
2.28 | Плиты пенополистирольные М50 | м3 | 0.03
2.29 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2.917
3 | Изготовление газоходов
3.1 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.0016
3.2 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм | т | 0.0021
3.3 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 11.8873
3.4 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 100х63 мм | т | 0,1172
3.5 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 1.5596
3.6 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм | т | 0,022982
3.7 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,509808
3.8 | Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс | т | 1,422288
3.9 | Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,332573
3.10 | Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм | м | 0,3
3.11 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0,118587
3.12 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм | т | 0.32088
3.13 | Болты высокопрочные | кг | 0.6256
3.14 | Маты прошивные из минеральной ваты, толщина 100 мм | м3 | 53.9
3.15 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 1,0772