## МТР под
Приложение №2
к техническому заданию
Перечень МТР поставляемого Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Кол-во
I. Строительство сетей электроснабжения 45к.к.
1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 х 16000кВА 45к.к. до 2БКТП-1000кВА 45к.к.
1.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений. | м2 | 54
1.2 | Песок гидронамывной | м3 | 10.8
1.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 298
1.4 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
1.5 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм | м | 36
2 | Строительство 2БКТП - 1000кВА 45к.к.
2.1 | Общестроительные работы
2.1.1 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.2025
2.1.2 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.13
2.1.3 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2.85
2.1.4 | Саморез КР ZP Tech-KREP св. 4,8х35 | шт. | 100
2.1.5 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 4
2.1.6 | Плиты дорожные ПДН, ПДО (серия 3.503.1-91 вып. 1) | шт. | 3
2.1.7 | Песок гидронамывной | м3 | 40
3 | Строительство ТП-2х1600кВА 45к.к.
3.1 | Архитектурно-строительное решение здания
3.1.1 | Электроды УОНИ-13/55 d-4мм ЛЭЗ 5кг | упак | 6
3.1.2 | Арматура 10 6.4 м А-111 | т | 0.080
3.1.3 | Арматура 12 11.7м А500С | т | 0.728
3.1.4 | Арматура 8 бухта А-111 25Г2С | т | 0.576
3.1.5 | Ацеид 100*1500*1500 | шт | 10
3.1.6 | Бетон М100 | м3 | 3.50
3.1.7 | Бетон М200 | м3 | 13.5
3.1.8 | Бетон М250 | м3 | 11
3.1.9 | Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 | шт | 5
3.1.10 | ВРНс-решетка вент.наруж.250*250 | шт | 2
3.1.11 | ВРНс-решетка вент.наруж.780*1500 | шт | 1
3.1.12 | ВРНс-решетка вент.наруж.780*2500 | шт | 2
3.1.13 | Доска 25*125*6000мм | м3 | 0.019
3.1.14 | Доска 40*125*6000мм | м3 | 1.9
3.1.15 | Закладная деталь МН126-3 | шт | 8
3.1.16 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый | шт | 20864
3.1.17 | Лист 3мм 1.25*2.5 | т | 0.088
3.1.18 | Лист г/к 2 1.25 2.5-ст3лс5 | т | 0.052
3.1.19 | Лист г/к 3.0 1.25*2.5-СТ3ПС5 | т | 0.195
3.1.20 | Лист г/к 4 1.56-СТ3ПС5/СП5 | т | 0.145
3.1.21 | Лист г/к 6 1.56-СТзПС5*СП5 | т | 2.12
3.1.22 | Лист профильный С-21А | м2 | 157.65
3.1.23 | Лист рифл 4 1.5 6 ромб | т | 0.115
3.1.24 | Пароизоляция для плоской кровли 3*30м | м2 | 180
3.1.25 | Перемычка 2ПБ 16-2п | шт | 3
3.1.26 | Перемычка 3ПБ 21-8п | шт | 6
3.1.27 | Перемычка 3ПБ 30-8п | шт | 12
3.1.28 | Пластина 6*340*450 | шт | 3
3.1.29 | Плита минераловатная | м3 | 15.6
3.1.30 | Плита перекрытия 72-12-8 | шт | 10
3.1.31 | Полоса 4*40 | т | 0.008
3.1.32 | Раствор М100 | м3 | 26
3.1.33 | Свая С 60.30-8У | шт | 18
3.1.34 | Сетка арматурная 4ВР1 4Вр1 10 100 0.5*2 | м2 | 99
3.1.35 | Труба профильная 100 100 5 СТ3ПС5 | т | 1.038
3.1.36 | Труба техническая Ф110 мм 6.3мм | пог.м | 110
3.1.37 | Труба 3/с 108 4-СТ3ПС | т | 0.25
3.1.38 | Уголок 45*45*4 | т | 0.183
3.1.39 | Уголок 50*50 | т | 0.286
3.1.40 | Уголок 75*50 | т | 0.15
3.1.41 | Фундаментный блок 24.4.6 | шт | 23
3.1.42 | Фундаментный блок 9.4.6 | шт | 11
3.1.43 | Швеллер 12П | т | 0.852
3.1.44 | Швеллер 16У | т | 1.826
3.1.45 | Швеллер 18У | т | 1.036
3.1.46 | Дверь ДСН ПН 2300*1010 | шт | 1
3.1.47 | Дверь ДСН ПН 2300*1510 | шт | 1
3.1.48 | Ворота В-1 2300*2500 без калитки | шт | 2
3.1.49 | Эмаль НЦ-132 | шт | 9
3.1.50 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,8 | м2 | 79
3.1.51 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,8 | м2 | 130
3.2 | Электромонтажные работы
3.2.1 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 63x63x6 мм | т | 0.3714
3.2.2 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.13
3.2.3 | Электроды диаметром 3 мм ОК-46 ESAB | кг | 7.283
3.2.4 | Эмаль НЦ-132 черная | кг | 15.064
3.2.5 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 63x63x6 мм | т | 0.125
3.2.6 | Наконечники кабельные ТА - 95. ГОСТ 9581-80. | шт. | 8
3.2.7 | Шины алюминиевые АД31Т 10х120х4000 | м | 136
3.2.8 | Листы асбестоцементные АЦЕИД-400 1500х1500х10мм | м2 | 5
3.2.9 | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки: АСБ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 40
3.2.10 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки: КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ТУ 16.КО1-37-2003 | м | 40
3.2.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2. ГОСТ 31996-2012 | м | 80
3.2.12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2. ГОСТ 31996-2012 | м | 120
3.2.13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2. ГОСТ 31996-2012 | м | 40
3.2.14 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
3.2.15 | Распеределительная коробка: ОП 120х80х50 | шт. | 16
3.2.16 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 6
3.2.17 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм | м | 28
3.2.18 | Лампы накаливания Б75 Вт Е27 | шт. | 26
3.2.19 | Выключатель одноклавишный | шт. | 6
3.2.20 | Светильник НПО 22-2х60 | шт. | 20