## МТР
Приложение № 2 к техническому заданию
Перечень МТР поставляемого Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество
Строительство сетей электроснабжения в мкр.43
1 | Монтаж оборудования РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43
1.1 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.229
1.2 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 5
1.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 16
1.4 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением35 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 40
1.5 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки ВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2. ГОСТ 1508–78 | м | 40
1.6 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 120
1.7 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2. ТУ-705.499-2010 | м | 100
1.8 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2. ТУ-705.499-2010 | м | 40
1.9 | Провод медный для заземления | кг | 0.948
1.10 | Шины алюминиевые | м | 44
1.11 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
1.12 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 10
1.13 | Розетка штепсельная малогабаритная | шт. | 6
1.14 | ТТрубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа , наружным диаметром 16 мм | м | 100
1.15 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ТМЛ 25-10-8 | шт. | 8
1.16 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | шт. | 44
1.17 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 6
1.18 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом) | шт. | 12
1.19 | Стойка кабельная К1162УЗ | шт. | 20
1.20 | Полка кабельная К1162 | шт. | 40
2 | Строительство КЛ-10кВ РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133
2.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений. | м2 | 130.8
2.2 | Песок гидронамывной | м3 | 39.24
2.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 1128
2.4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2. ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8
2.5 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
2.6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм | м | 180