## МТР под
Приложение №2
к техническому заданию
Перечень МТР поставляемого Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Кол-во
Строительство сетей электроснабжения в Северном промрайоне г.Сургута.
1 | Монтаж 2КТПН-630кВА
1.1 | Общестроительные работы
1.1.1 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 36
1.1.2 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 0.813
1.1.3 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм | т | 0.1134
1.1.4 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.078
2 | Строительство КЛ-10кВ РП-153 до 2КТПН-630кВА
2.1 | Лента сигнальная | м2 | 195.6
2.2 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 9
2.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 1.442
2.4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 | шт. | 6
2.5 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 4
2.6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм | 10 м | 1.2