## МТР
Приложение № 2 к техническому заданию
Перечень МТР поставляемого Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество
Строительство сетей электроснабжения в 24 мкр.
1 | Строительство ТП - 2 х 2500кВА мкр.24 с сетями электроснабжения
1.1 | Электроды УОНИ-13/55 d-4мм ЛЭЗ 5кг | упак | 6
1.2 | Арматура 10 6.4 м А-111 | т | 0.080
1.3 | Арматура 12 11.7м А500С | т | 0.728
1.4 | Арматура 8 бухта А-111 25Г2С | т | 0.576
1.5 | Ацеид 100*1500*1500 | шт | 10
1.6 | Бетон М100 | м3 | 3.50
1.7 | Бетон М200 | м3 | 13.5
1.8 | Бетон М250 | м3 | 11
1.9 | Фундаментные блоки ФБС 12-4-6 | шт | 5
1.10 | ВРНс-решетка вент.наруж.250*250 | шт | 2
1.11 | ВРНс-решетка вент.наруж.780*1500 | шт | 1
1.12 | ВРНс-решетка вент.наруж.780*2500 | шт | 2
1.13 | Доска 25*125*6000мм | м3 | 0.019
1.14 | Доска 40*125*6000мм | м3 | 1.9
1.15 | Закладная деталь МН126-3 | шт | 8
1.16 | Кирпич силикатный лицевой полнотелый | шт | 20864
1.17 | Лист 3мм 1.25*2.5 | т | 0.088
1.18 | Лист г/к 2 1.25 2.5-ст3лс5 | т | 0.052
1.19 | Лист г/к 3.0 1.25*2.5-СТ3ПС5 | т | 0.195
1.20 | Лист г/к 4 1.56-СТ3ПС5/СП5 | т | 0.145
1.21 | Лист г/к 6 1.56-СТзПС5*СП5 | т | 2.12
1.22 | Лист профильный С-21А | м2 | 157.65
1.23 | Лист рифл 4 1.5 6 ромб | т | 0.115
1.24 | Пароизоляция для плоской кровли 3*30м | м2 | 180
1.25 | Перемычка 2ПБ 16-2п | шт | 3
1.26 | Перемычка 3ПБ 21-8п | шт | 6
1.27 | Перемычка 3ПБ 30-8п | шт | 12
1.28 | Пластина 6*340*450 | шт | 3
1.29 | Плита минераловатная | м3 | 15.6
1.30 | Плита перекрытия 72-12-8 | шт | 10
1.31 | Полоса 4*40 | т | 0.008
1.32 | Раствор М100 | м3 | 26
1.33 | Свая С 60.30-8У | шт | 18
1.34 | Сетка арматурная 4ВР1 4Вр1 10 100 0.5*2 | м2 | 99
1.35 | Труба профильная 100 100 5 СТ3ПС5 | т | 1.038
1.36 | Труба техническая Ф110 мм 6.3мм | мп | 110
1.37 | Труба 3/с 108 4-СТ3ПС | т | 0.25
1.38 | Уголок 45*45*4 | т | 0.183
1.39 | Уголок 50*50 | т | 0.286
1.40 | Уголок 75*50 | т | 0.15
1.41 | Фундаментный блок 24.4.6 | шт | 23
1.42 | Фундаментный блок 9.4.6 | шт | 11
1.43 | Швеллер 12П | т | 0.852
1.44 | Швеллер 16У | т | 1.826
1.45 | Швеллер 18У | т | 1.036
1.46 | Дверь ДСН ПН 2300*1010 | шт | 1
1.47 | Дверь ДСН ПН 2300*1510 | шт | 1
1.48 | Ворота В-1 2300*2500 без калитки | шт | 2
1.49 | Эмаль НЦ-132 | шт | 9
1.50 | Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,8 | м2 | 79
1.51 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,8 | м2 | 130
2 | Монтаж оборудования ТП - 2 х 2500кВА мкр.24
2.1 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0173
2.2 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.117
2.3 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5.995
2.4 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм АЦЕИД 1500х1500х10мм | м2 | 5
2.5 | Сталь угловая равнополочная , марка стали ВСт3кп2, размером 63х63 мм | т | 0.229
2.6 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.284
2.7 | Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2. ГОСТ 18410-73 | м | 40
2.8 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГ, напряжением 0,66кВ с числом жил -10 и сечением 1,5 мм2. ТУ 16.КО1-37-2003 | м | 20
2.9 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2. ГОСТ 31996-2012. | м | 120
2.10 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2. | м | 100
2.11 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм. | м | 40
2.12 | Провод медный для заземления | кг | 1.896
2.13 | Шины медные М1Т 10*120 | т | 1.093
2.14 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления.ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
2.15 | Разветвительная коробка У994 | шт | 10
2.16 | Розетка штепсельная малогабаритная | шт | 6
2.17 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм | м | 280
2.18 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ТМЛ 25-10-8 | шт | 8
2.19 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | шт | 24
2.20 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 6
2.21 | Светильник | шт | 12
3 | Строительство КЛ-10кВ БКТП-818 ТП - 2 х 2500кВА мкр.24
3.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений | м2 | 151.2
3.2 | Песок гидронамывной | м3 | 40.32
3.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 766
3.4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2. ГОСТ 13781.0-86 | шт | 4
3.5 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 4
3.6 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм | м | 40
4 | Строительство КЛ-10кВ БКТП-2004 - ТП - 2 х 2500кВА мкр.24
4.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений | м2 | 171
4.2 | Песок гидронамывной | м3 | 45.6
4.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2. ГОСТ 18410 -73. | м | 860
4.4 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2. ГОСТ 13781.0-86 | шт | 4
4.5 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86 | компл. | 2
4.6 | Муфта концевая Райхем 150/240 | шт | 2
4.7 | Адаптер RICS 51 изоляционный Т-ОБРАЗНЫЙ | шт | 6
4.8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм | м | 50