**Техническое задание**

**на поставку кранов шаровых для замены секущих задвижек и дренажей на тепловых магистралях №№1,2,3,4 и проведения ремонта пиковой котельной №13, коллекторных №1, №2.**

1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и техническая характеристика продукции | Ед.изм. | Кол-во | Срок и место поставки |
| 1. | Кран шаровой цельносварной стандартнопроходной под приварку *Назначение:* для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах для транспортировки воды.*Материал:* сталь *Марка:* ст.20*Условный диаметр Ду (DN) :* Ду 15 Ду 20 Ду 25 Ду 50 Ду 80 Ду 100 Ду 200 Ду 250 *Условное давление Ру (PN):* Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) *Температура перекачиваемой жидкости:* ≤ +150°С*Присоединение к трубопроводу:*  приварное*Тип привода:* ручной | шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 101010222733 | 12 дней с момента заключения договора, г.Сургут, ул. Аграрная 1 |

2. Поставка вышеперечисленного объема осуществляется одним поставщиком, до склада заказчика по адресу г.Сургут, ул. Аграрная 1.

3. Продукция должна быть поставлена после подписания договора и спецификации.

4. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5. Форма оплаты: 100% расчет в течение 10 банковских дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара (после подписания Сторонами без замечаний Актов приемки Товаров), получения Покупателем накладных при условии предоставления оригинала счет-фактуры. Заказчик по своему усмотрению может производить авансовые платежи при наличии счетов на оплату.

6. Допускается подача альтернативных предложений с предоставлением сравнительных характеристик, сертификатов качества и т.д.

**Особые требования:**

Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам и ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).