## Лист1
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень МТР, подлежащего поставке Подрядчиком.
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество
1. | Реконструкция оборудования ТП-450
1.1 | Материалы
1.1.1 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.2
1.1.2 | Шина алюминиевая АД-50х5 | м | 20
1.1.3 | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ , с числом жил - 3 и сечением 95мм2 | м | 40
1.1.4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 50
1.1.5
1.1.6 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл. | 4
1.1.7 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 | шт. | 10
1.1.8 | Светильник ПСХ-60-003 | шт. | 4