## мат Заказ
Приложение № 4 к техническому заданию
Перечень Оборудования поставляемого Заказчиком
№ п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Количество
I. Строительство КТПН-400кВА №1, КТПН-400кВА № 2 в ДНТ "Мостовик - 2" с сетями электроснабжения и АИИС КУЭ.
1 | ВЛ-0,4кВ от КТПН-1; КТПН-2 в ДНТ «Мостовик – 2»
1.1 | Опоры СВ-110 | шт | 134

## матер общ
Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений.
Песок гидронамывной
Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами марки АВББШв, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2. ГОСТ 16442-80
Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2. ГОСТ 13781.0-86
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19. ГОСТ 9581-80.
Шкаф учета навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
Счетчик Меркурий 234-ARTМ-03Р PB.L2 АВЛГ.411152.033ТУ
Счетчик Меркурий 234-АRTM-01 PОB.L2 АВЛГ.411152.033ТУ
Концентратор "Меркурий 225.21" ТУ АВЛГ.468741.001 ПС.
GSM шлюз МЕРКУРИЙ-228 " АВЛГ.700000.000.ТУ "
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2. ТУ 16.КО1-37-2003
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2. ГОСТ 6323-79
Розетка штепсельная с заземляющим контактом
Коробка испытательная переходная
| Розетка РАр10-3-ОП (откыртой проводки на номинальный ток 16А с креплением на DIN-рейке). ГОСТ 51322.1 | Розетка о/п 1-я 16А
Лента сигнальная ЛСЭ-450 для защиты электрического кабеля от механических повреждений.
Песок гидронамывной
0.4 | Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами марки АВББШв, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2. ГОСТ 16442-80
| Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2. ГОСТ 13781.0-86 | ГОСТ 137781.0-86
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа (труба ПЭ питьевая 100 СДР 17 110х6,6), наружным диаметром: 110 мм
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19. ГОСТ 9581-80.
10кВ | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2. ГОСТ 18410 -73.
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86
Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17. ГОСТ 9581-80.
Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления. ГОСТ 13781.0-86