# Техническое задание

на  выполнение  работ   по  восстановлению благоустройства  на объектах   ООО "СГЭС".

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование работ | Восстановление благоустройства на объектах ООО "СГЭС": КЛ-10кВ от РП-145 – ПС - Олимпийская ; КЛ-10кВ ПС-Сайма-ТП-297 50лет ВЛКСМ 2/1; КЛ-10кВ РП-161 - ТП-597; КЛ-10кВ РП-Пождепо(2020) - ТП 2 х 1600кВА 45 к.к.; КЛ-0,4кВ ТП-503 - СЭС от адм.корпуса до хоз. Корпуса; КЛ-0,4кВ от ТП-238 - ЦТП-25; КЛ-0,4кВ ТП-503 -Больничный комплекс хоз.корпус |
|  | Местонахождение объекта | 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут. |
|  | Характеристика объекта | КЛ-10кВ от РП-145 – ПС – Олимпийская; инв.000005803 КЛ-10кВ ПС-Сайма-ТП-297 50лет ВЛКСМ 2/1; КЛ-10кВ РП-161 - ТП-597; инв.№ 00-009795; КЛ-10кВ РП-Пождепо(2020) - ТП 2 х 1600кВА 45 к.к.; КЛ-0,4кВ ТП-503 - СЭС от адм.корпуса до хоз. Корпуса; инв.№ 00-009839; КЛ-0,4кВ от ТП-238 - ЦТП-25; инв.№ 000005323 КЛ-0,4кВ ТП-503 -Больничный комплекс хоз.корпус; инв № 00-009837; |
|  | Технические требования - описание Работ, ведомость объема Работ | Согласно Ведомости объема Работ |
|  | Срок выполнения Работ – начало, окончание, условия изменения сроков проведения Работ | Сроки выполнения работ с даты подписания договора в течение 10 календарных дней. |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Подрядчик должен иметь и представить в конкурсной документации свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства. |
|  | Разработка рабочей документации на строительство | Не требуется. |
|  | Получение ТУ от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских Работ | Не требуется. |
|  | Разработка ПСД | Сметный расчет должен быть экономически рациональным и соответствовать техническому заданию (на закупку). Расценки, коэффициенты, индексы должны соответствовать действующим государственным , федеральным, территориальным нормам, применяемым в месте нахождения объекта. |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется. |
| 2.8 | Выполнение подготовительных Работ | Не требуется. |
| 2.9 | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
| 2.10 | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям. | Заказчик осуществляет приемку работ с подписанием акта подтверждающего сроки и качество выполненных работ. В случаи ухудшения характеристик оборудования или при выявлении дефектов, ограничивающих его работу, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Подрядчик оформляет акт сдачи работ по восстановлению благоустройства территории с управляющей компанией, в ведении которой находится территория. |
| 2.11 | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
| 2.12 | Характеристика и обязанности подрядной организации. | Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, приспособлениями, инструментом необходимыми для выполнения данного вида работ. Подрядчик принимает на себя обязательство: - производство и качество всех видов работ в полном соответствии с действующими нормативными документами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; - безвозмездно исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. |
| 2.13 | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Не требуется |
| 2.14 | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ (Услуг) | Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и пожарным требованиям. |
| 2.15 | Технический контроль выполнения Работ | В процессе выполнения Работ, Заказчик осуществляет контроль выполненных Работ на соответствие их требованиям нормативно-технической документации, с обеспечением надлежащего качества и в установленный срок. |
| 2.16 | Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ | Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности при выполнении работ, за создание опасных условий труда работающих, соблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика или субподрядчика. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. |