# Техническое задание

на  выполнение  работ   по  восстановлению благоустройства  на объектах   ООО "СГЭС".

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование работ | 1. Восстановление асфальтного покрытия дорог на объекте: КЛ-0,4кВ ТП-244 ул. Кукуевицкого, 10/1; 2. Восстановление озеленения, бордюрного камня на объекте: КЛ-0,4кВ ТП-333 – ЦТП-18; 3. Восстановление асфальтного покрытия дорог и тротуаров на объекте: КЛ-6кВ ТП-232 -ТП– 229 мкр. 6А; 4. Восстановление асфальтного покрытия дорог на объекте: КЛ-6кВ от БКТП -2001- ТП – 201; 5. Восстановление асфальтового покрытия дорог, озеленения на объекте: КЛ-6кВ РП-141 ПС-РП –102 до РП-146; 6. Восстановление тротуарной плитки на объекте: КЛ-10кВ от РП-116 до БКТП-566; 7. Восстановление асфальтного покрытия дорог на объекте: КЛ-10кВ от КТПН – 622 пр. Набережный; 8. Восстановление асфальтового покрытия дорог на объекте: КЛ-10кВ от РП-125 до РП-154 ; 9. Восстановление асфальтного покрытия дорог на объекте: КЛ-10кВ от РП-120 до БКТП по ул.Щепеткина; 10. Восстановление асфальтного покрытия дорог на объекте: КЛ-10кВ от БКТП -595 до точки врезки в КЛ- 10кВ ТП-51-ТП-593; 11. Восстановление асфальтового покрытия дорог, озеленения на объекте: КЛ-10кВ РП-Пождепо (2020)- ТП-2х1600кВА 45 к.к. 12. Восстановление асфальтного покрытия дорог и тротуаров на объекте: КЛ-10кВ РП-ТП-2х2500кВА до ТП-2х2500кВА мкр.30; 13. Восстановление асфальтного покрытия дорог, озеленения, бордюрного камня на объекте: КЛ-0,4кВ от БКТП-576-ж/д по 30лет Победы, 46/1; 14. Восстановление асфальтного покрытия дорог, озеленения на объекте: КЛ-10кВ ТП-347-ТП-348; 15. Восстановление асфальтного покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-10кВ от ТП-381 до ТП-378 акт-3; 16. Восстановление асфальтного покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-6кВ от ТП-369 до ТП-370 акт-4; 17. Восстановление асфальтного покрытия дорог, тротуаров, озеленения на объекте: КЛ-6кВ от ТП-371 до ТП-370 акт-4; 18. Восстановление тротуарной плитки на объекте: КЛ-0,4кВ от ТП-395 – ВЛКСМ-3 ЭСК № 49; 19. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров, озеленения, отмостки на объекте: КЛ-0,4кВ от ТП- 451 – пр. Пролетарский, 24. |
|  | Местонахождение объекта | 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут. |
|  | Характеристика объекта | 1. КЛ-0,4кв ТП-244 Кукуев10/1; инв.№000005308; 2. КЛ-0,4кв ТП-333 ЦТП-18; инв. № 000005255; 3. КЛ -6 кВ от ТП - 232 - ТП - 229 мкр. 6А; инв.№ 000006036; 4. КЛ-6кв от БКТП-2001 - ТП - 201; инв.№ 000008797; 5. КЛ-6кв от РП-141 ПС- РП-102 до РП-146; инв.№ 000005779; 6. КЛ-10 кВ от РП-116 до БКТП-566; инв. № 000009472; 7. КЛ -10 кВ от КТПН -622 пр. Набережный; инв.№ 000006022; 8. КЛ-10кВ от РП-125 до РП-154; 9. КЛ-10кВ от РП-120 до БКТП по ул.Щепеткина; инв.№ 000009703 10. КЛ-10кВ от БКТП -595 до точки врезки в КЛ- 10кВ ТП-51-ТП-593; инв.000009606; 11. КЛ-10кВ РП-Пождепо (2020) - ТП-2х1000кВА 45 к.к.; 12. КЛ-10кВ РП-ТП-2х2500кВА до ТП-2х2500кВА мкр.30; 13. КЛ-0,4кВ от БКТП-576-ж/д по 30лет Победы, 46/1; инв.0000009685; 14. КЛ-10кВ ТП-347-ТП-348; инв. 0000005157; 15. КЛ-10кВ от ТП-381 до ТП-378; инв.№ 000006551; 16. КЛ-6кВ от ТП-369 до ТП-370; инв. №000006490; 17. КЛ-6кВ от ТП-371 до ТП-370; инв.№ 000006493; 18. КЛ-0,4кВ от ТП-395 – ВЛКСМ-3; инв.№000006876; 19. КЛ-0,4кВ от ТП- 451 – пр. Пролетарский, 24; инв. 000006286; |
|  | Технические требования - описание Работ, ведомость объема Работ | Согласно Ведомости объема Работ |
|  | Срок выполнения Работ – начало, окончание, условия изменения сроков проведения Работ | 10 календарных дней с момента заключения договора. |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Подрядчик должен иметь и представить в конкурсной документации свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства. |
|  | Разработка рабочей документации на строительство | Не требуется. |
|  | Получение ТУ от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских Работ | Не требуется. |
|  | Разработка ПСД | Подрядчик в закупочной документации обязан представить сметную документацию по каждому виду Работ, с предоставлением расчета индекса удорожания стоимости Работ, в соответствии с принятыми в отрасли НТД. |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется. |
| 2.8 | Выполнение подготовительных Работ | Не требуется. |
| 2.9 | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
| 2.10 | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям. | Заказчик осуществляет приемку работ с подписанием акта подтверждающего сроки и качество выполненных работ. В случаи ухудшения характеристик оборудования или при выявлении дефектов, ограничивающих его работу, Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. Подрядчик оформляет акт сдачи работ по восстановлению благоустройства территории с управляющей компанией, в ведении которой находится территория. |
| 2.11 | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
| 2.12 | Характеристика и обязанности подрядной организации. | Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов аттестованными и имеющими удостоверения установленного образца. Подрядчик должен быть укомплектован: оборудованием, приспособлениями, инструментом необходимыми для выполнения данного вида работ. Подрядчик принимает на себя обязательство: - производство и качество всех видов работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а также другими действующими нормативными документами; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта; - осуществлять уборку участков под строительство объекта и прилегающей непосредственно к ним территории и по окончании работ в 5-ти дневный срок со дня подписания акта рабочей комиссии о приемке объекта вывезти за пределы участков принадлежащие Подрядчику строительные материалы, машины, оборудование и другое имущество, а также строительный мусор. - безвозмездно исправить по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. |
| 2.13 | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Не требуется |
| 2.14 | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ (Услуг) | Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и пожарным требованиям. |
| 2.15 | Технический контроль выполнения Работ | В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных Работ на соответствие их требованиям нормативно-технической документации, с обеспечением надлежащего качества и в установленный срок. |
| 2.16 | Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ | Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы; - иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность и технику безопасности при выполнении работ, за создание опасных условий труда работающих, соблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ не обученного персонала, за несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика или субподрядчика. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных работ. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество работ, в течение 10 календарных дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации. Срок гарантий качества работ – двадцать четыре месяца с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения (равно как и при его уклонении от согласования такого документа), Заказчик вправе самостоятельно произвести фиксирование выявленных дефектов и их характера и установить Подрядчику соответствующие сроки по кратчайшему (технически возможному) исправлению данных работ. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика. Все расходы, связанные с переделкой таких работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. |