Приложение №1 к конкурсной документации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На поставку ленты сигнальной на 2016 г. для нужд ООО «СГЭС».

| № | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛСЭ-150 лента сигнальная | Применима для идентификации электрического кабеля. Цвет фона красный, надпись на русском и английском языках «Осторожно кабель», цвет надписи Черный. Намотка в ролике 100 м. | км. | 7 |
| 2 | ЛСЭ-300 лента сигнальная |  | км. | 3 |

Требования к поставщику:

2. Поставка вышеперечисленного объема осуществляется одним поставщиком, до склада заказчика по адресу г. Сургут, ул. Аграрная 1.

3. Срок поставки: 30 рабочих дней со дня заключения договора.

4. Продукция должна быть поставлена после подписания договора и спецификации.

5. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

6. Форма оплаты: в течение 30 календарных дней, после получения Заказчиком товара, накладных, при условии предоставления оригинала счет-фактуры.

Особые требования:

Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам и ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).